Утверждаю

директор ООО «Ромашка»

_______________А.А. Иванов

«____» __________ 2026 год

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

ООО «РОМАШКА»

(наименование юридического лица)

(ул. Первомайская, д. 1, г. Сыктывкар/ул. Интернациональная, д. 1, г. Сыктывкар)

(адрес юридического лица (фактический/юридический))

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Даты проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Для управляющих/ обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН - Перечень объектов, включенных в лицензию юридического лица, согласно приложению к настоящему плану - Перечень объектов, находящихся на обслуживании юридического лица (при непосредственном управлении), согласно приложению к настоящему плану Для социальный и культурных учреждений - г. Сыктывкар, ул. Рабочая, д. 2 (если несколько объектов, прописываем все объекты) |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | МО ГО «Сыктывкар» |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Многоквартирные жилые дома |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | - Сыктывкарские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго»; - МУП «УКР»; - МУП «Жилкомуслуги» ОСТАВИТЬ ТО ЕТО, К КОТОРОМУ ПОДЛЮЧЕН, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕН ОБЪЕКТ |  |
| 1.5 | Год постройки | Согласно технического паспорта на многоквартирный жилой дом. Для социальных/культурных учреждений указываются данные по техническим документам на объект |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | Согласно технического паспорта на многоквартирный жилой дом Для социальных/культурных учреждений указываются данные по техническим документам на объект |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Согласно технических характеристик на многоквартирный жилой дом Для социальных/культурных учреждений указываются данные по техническим документам на объект |  |
| 3.2 | Тепловой пункт |  |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения |  |  |
| 3.4 | Схема подключения |  |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления |  |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС |  |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) |  |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов |  |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод |  |  |
| 3.10. | Водомерный узел |  |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов |  |  |
| 3.12 | Электрический ввод |  |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии |  |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) |  |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники |  |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Согласно технических характеристик на многоквартирный жилой дом Для социальных/культурных учреждений указываются данные по техническим документам на объект |  |
| 4.2 | водоснабжение |  |  |
| 4.3 | водоотведение |  |  |
| 4.4 | электроснабжение |  |  |
| 4.5 | газоснабжение |  |  |
| 5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 05.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 23.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 30.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 22.05.2025 |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.1 |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляюших установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.5 |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотрсбляюшим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.9 |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.3.2 |
| 7.4 | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.4.1 |
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы . | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 20.05.2026 по 01.08.2026 |  |

Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_________________              ___________________     ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 2026 года

Представители собственников объекта теплоснабжения,  теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

Приложение к плану подготовки

к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

ООО «РОМАШКА»

Перечень объектов, включенных в лицензию юридического лица:

- ул. Коммунистическая, д. 1;

- ул. Коммунистическая, д. 2;

- ул. Коммунистическая, д. 3;

Перечень объектов, находящихся на обслуживании юридического лица

(при непосредственном управлении):

- ул. Коммунистическая, д. 4;

- ул. Коммунистическая, д. 5;

- ул. Коммунистическая, д. 6;