	
	

	
	Акт №
	
	
	

	
	проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей
	
	

	
	энергоустановки к отопительному периоду
	2022-2023
	гг.
	
	

	
	
	
	

	

	
	Дата оформления:
	
	.
	  
	.
	
	г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Потребитель
	

	
	Наименование:
	

	
	Юр. адрес:
	

	
	Телефон:
	

	
	Договор:
	

	
	

	
	Объект
	

	
	Наименование:
	

	
	

	
	Адрес:
	

	
	Назначение:
	

	
	Настоящий акт составлен без представителя теплоснабжающей организации

	
	

	
	в присутствии представителя потребителя

	
	

	
	(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

	
	о том, что
	
	.
	
	.
	
	г. проведен визуальный осмотр теплопотребляющих энергоустановок объекта в соответствии

	
	с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115

	
	(далее - ПТЭТЭ), на предмет оценки исполнения рекомендаций по подготовке объекта к отопительному периоду,

	
	расположенного по адресу:

	
	

	По итогам обследования составлен перечень замечаний по исполнению рекомендаций по подготовке к отопительному периоду:

	

	№
	Мероприятия (рекомендации)
	Пункт документации
	Замечание обнаружено
	Комментарий
	Дата выдачи замечания
	Дата устранения замечания

	1
	Назначение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	п. 2.1.2; 2.2.2 ПТЭТЭ, п.228 Приказа Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020г.
	
	
	
	

	2
	Наличие удостоверения у ответственного, о проверке знаний за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	п. 2.3.20 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наличие освещения теплового пункта и по пути следования к нему
	п.6.1.36 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	4
	Наличие мусора в тепловом пункте и по пути следования к нему (захламленности)
	п.2.2.1 ПТЭТЭ; п. 2.1.4 РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка внутренних отопительных систем и оборудования теплового пункта
	п. 9.2.9;  9.3.22; 10.1.4; 10.1.12 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	

	

	

	№
	Мероприятия (рекомендации)
	Пункт документации
	Замечание обнаружено
	Комментарий
	Дата выдачи замечания
	Дата устранения замечания

	6
	Дезинфекция систем теплопотребления
	п. 9.2.9; 9.2.10 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	7
	Гидравлические испытания (опрессовка)
	п. 9.2.12; 9.2.13; 9.1.59; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.13; 10.1.12; 10.1.13 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	8
	Наличие рекомендованного дроссельного устройства и его опломбирование
	п. 9.1.17; 9.3.25; 11.5 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	9
	Регулятор температуры ГВС
	п. 9.5.1 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	10
	Регулятор давления ГВС
	п. 9.5.2 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	11
	Оборудование от аварийного повышения давления (предохранительный клапан)
	п. 9.1.1 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	12
	Наличие принципиальной схемы теплового пункта, соответствие схемы теплопотребления, номера и обозначения арматуры, оборудования согласно оперативным схемам трубопроводов, покраска трубопроводов.
	п. 2.8.3; 2.4.3; 2.8.1; 9.15; 9.16 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	КИП (контрольно-измерительные приборы)
	п. 2.9; 9.1.45; 9.1.46; 9.1.47 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	14
	Приборы коммерческого учета тепловой энергии (наличие/ввод в эксплуатацию/поверка)
	п.9.1.43 ПТЭТЭ; п. 14; 17; 73 Постановления Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г., О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15
	Перемычки, несанкционированные врезки
	п. 9.1.32; 9.5.11; 11.5 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	16
	Герметизация вводов
	п. 3.2.1, 6.1.6 ПТЭТЭ; п. 4.1.1, 4.1.11, 4.1.14, 4.2.1.7, 4.10.2.1, 4.10.2.2, 4.10.2.8 Постановления Госстроя РФ №170
	Нет
	Нет возможности оценить техническое состояние герметизации
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Тепловая изоляция
	п. 6.1.31; 9.12; 9.13; 9.1.39; 9.3.7; 9.5.4 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	18
	Технический паспорт теплового пункта
	п. 9.1.5; 2.8.1 ПТЭТЭ; Приложение 6 к ПТЭТЭ
	
	
	
	

	19
	Проект на систему теплопотребления
	п 2.4.3; 2.8.1 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	

	

	

	20
	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель
	п.16 пп. 14 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.03.2013г №103)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	Автоматический регулятор температуры отопительного оборудования
	п. 9.4.13; 10.1.8; 11.5 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	22
	Устройства для механической очистки от взвешенных частиц (грязевики, фильтра)
	п 9.1.22; 9.1.23 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	23
	Обратный клапан на системе ГВС
	п 9.1.36 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	24
	Запорная арматуры(проверка исправности)
	п. 11.5; 9.3.22 ПТЭТЭ
	
	
	
	

	25
	Индивидуальные рекомендации
	
	
	
	
	

	

	Заключение:
	

	
	

	Подписи:

	

	Сотрудник
	Должность
	Представитель
	Подпись
	Дата подписи

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	


