Приложение к Акту технического состояния от 06.05.2025

Вид дома со стороны ул. Советская (здесь и далее – фотографии выполнены 6 мая 2025 года)

Состояние цоколя южного фасада здания

Состояние цоколя парадного фасада. Фрагмент

Состояние цоколя и нижней части стен парадного фасада. Фрагмент.

Отмостка дома со стороны парадного фасада

Парадный фасад. Виден участок крыши без кровельного покрытия.

Дворовой фасад. Второй подъезд

Дворовой фасад. Первый подъезд

Дворовой фасад. Фрагмент Просадка здания в районе первого подъезда

Дворовой фасад. Фрагмент.

Коридор нижнего этажа 2-го подъезда.

Лестница 2-го подъезда

Состояние стен и потолков на примере одной из комнат (кв. № 11)

Демонтированные приборы отопления (на примере квартиры № 8 второго подъезда)

Состояние  потолка   из-за многолетних протечек (кв. № 5, 1-й подъезд)

Чердак состояние стропил в районе чердачного окна первого подъезда

Состояние утепления труб отопления на чердаке

«Прорехи» в обшивке северного бокового фронтона

«Прорехи» в кровельном покрытии