СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2

Перспективное потребление тепловой энергии 
на цели теплоснабжения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	8

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

СОКРАЩЕНИЯ	11

Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла  на цели теплоснабжения.	12

Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального  деления и по зонам действия источников тепловой энергии с  разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания,  производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	15

2.1. Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и  делового назначения, производственной застройки, общая  характеристика и состояние жилого фонда	15

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания  промышленных предприятий	16

2.3. Прогнозы прироста строительных фондов по площадкам строительства	24

2.4. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия  источников тепловой энергии и в зонах ответственности ЕТО	29

2.5. Прогноз убыли отапливаемых площадей за счет расселения  и сноса аварийных и ветхих зданий	31

Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее  водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	32

Раздел 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с  разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	34

4.1. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки	34

4.2. Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки	45

4.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам  теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии  на каждом этапе за счет нового строительства	55

4.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам  теплопотребления в зонах ответственности единых теплоснабжающих организаций  на каждом этапе за счет нового строительства	61

4.5. Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства	64

4.6. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах  источников тепловой энергии	67

4.7. Прогноз приростов тепловой нагрузки в каждой  перспективной площадке строительства	68

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах  территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	71

Раздел 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений  производственных зон и их перепрофилирования и приростов  объёмов потребления тепловой энергии (мощности)  производственными объектами с разделением по видам  теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	75

Раздел 7. Описание изменений показателей существующего и  перспективного потребления тепловой энергии на  цели теплоснабжения	76

Приложение 1  Реестр объектов перспективного строительства	78

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей	12

Таблица 2. Существующее потребление потребителями тепловой энергии	13

Таблица 3. Сведения о движении строительных фондов	15

Таблица 4. Население города и обеспеченность жильем	16

Таблица 5. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей	17

Таблица 6. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём	19

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	20

Таблица 8. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	21

Таблица 9. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	22

Таблица 10. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей	24

Таблица 11. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии	29

Таблица 12. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО	30

Таблица 13. Перечень сносимых в 2023 году зданий	31

Таблица 14. Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий	33

Окончание таблицы 14	33

Таблица 15. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	34

Таблица 16. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	36

Таблица 17. Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	37

Таблица 18. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	39

Таблица 19. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	41

Таблица 20. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	45

Таблица 21. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	47

Таблица 22. Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	48

Таблица 23. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	50

Таблица 24. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	52

Таблица 25. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	55

Продолжение таблицы 25.	56

Окончание таблицы 25.	57

Таблица 26. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса в зонах действия ист. тепловой энергии	58

Продолжение таблицы 26.	59

Окончание таблицы 26.	60

Таблица 27. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО	61

Продолжение таблицы 27	61

Окончание таблицы 27	62

Таблица 28. Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО	62

Продолжение таблицы 28	63

Окончание таблицы 28	63

Таблица 29. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	64

Продолжение таблицы 29	65

Окончание таблицы 29	66

Таблица 30. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	67

Таблица 31. Приросты тепловой нагрузки по площадкам строительства	68

Таблица 32. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения	71

Продолжение таблицы 32	71

Окончание таблицы 32	72

Таблица 33. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения	73

Продолжение таблицы 33	73

Окончание таблицы 33	74

Таблица 34. Перечень объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в период актуализации	76

Таблица 35. Реестр объектов перспективного строительства	78

Продолжение таблицы 35	92

Окончание таблицы 35	105

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ретроспективная динамика численности населения города Сыктывкара	15

Рисунок 2. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Сыктывкар	16

Рисунок 3. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде	18

Рисунок 4. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом	18

Рисунок 5. Прогноз обеспеченности населения жильём	19

Рисунок 6. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров	27

Рисунок 8. Приросты тепловых нагрузок по годам в утвержденной и актуализированной  схемах теплоснабжения	35

Рисунок 9. Сравнение прогноза прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом  в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения	35

Рисунок 10. Приросты потребления тепловой энергии по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения	46

Рисунок 11. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения	46

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Данные базового уровня потребления тепла 
на цели теплоснабжения.

Существующие договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника | Наименование ТСО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Хоз. нужды | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | 203,67 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 586,67 |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | 1,08 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | 12,38 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 13,10 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | 7,26 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | 1,70 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| 6 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 7 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 8 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| 9 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | 0,77 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | 2,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| 11 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | 2,45 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
| 12 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 13 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 14 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 7,87 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 15 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,73 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 16 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,72 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 17 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,71 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,75 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 19 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 421,17 | 50,97 | 0,35 | 0,00 | 472,50 |
| 20 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,46 | 0,36 | 0,00 | 2,50 | 6,32 |
| 21 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 28,19 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 32,64 |
| 22 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,57 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 3,66 |
| 23 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,26 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |
| 24 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 15,83 | 1,28 | 0,00 | 1,07 | 18,18 |
| 25 | Оранжерея | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 5,16 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 5,91 |
| 26 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 27 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 28 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,98 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 29 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 5,90 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 30 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 2,46 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
| 31 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 32 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 8,30 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 8,92 |
| 33 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 7,20 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 27,40 |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО "Агро-Тепло" | 45,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,59 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 2,44 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 4,08 |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 40 | Котельная ООО "АВКО" | ООО "АВКО" | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| Сумма по городу |  |  | 837,61 | 66,14 | 0,35 | 388,57 | 1292,67 |

Существующее потребление тепловой энергии потребителями в горячей воде, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Существующее потребление потребителями тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  |  | Неотопительный период | Сумма за год |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | 433,25 | 0,00 | 433,25 | 0,00 | 433,25 |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | 2,91 | 0,48 | 3,39 | 0,22 | 3,61 |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | 29,43 | 1,71 | 31,14 | 0,77 | 31,91 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | 15,02 | 0,52 | 15,54 | 0,23 | 15,77 |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | 2,38 | 0,20 | 2,57 | 0,09 | 2,66 |
| 6 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 7 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
| 8 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 |
| 9 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | 1,85 | 0,24 | 2,09 | 0,11 | 2,20 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | 5,99 | 0,02 | 6,02 | 0,01 | 6,03 |
| 11 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | 4,64 | 0,61 | 5,24 | 0,27 | 5,52 |
| 12 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 13 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| 14 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 18,45 | 2,41 | 20,87 | 1,09 | 21,95 |
| 15 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,13 | 0,25 | 1,38 | 0,11 | 1,49 |
| 16 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,13 | 0,32 | 1,45 | 0,14 | 1,59 |
| 17 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 3,01 | 0,60 | 3,61 | 0,27 | 3,88 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 4,21 | 1,13 | 5,34 | 0,51 | 5,85 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,46 | 0,09 | 0,55 | 0,04 | 0,60 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,77 | 0,15 | 0,92 | 0,07 | 0,99 |
| 19 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 945,93 | 114,48 | 1060,41 | 51,56 | 1111,97 |
| 20 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 9,43 | 0,98 | 10,41 | 0,44 | 10,85 |
| 21 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 60,62 | 9,57 | 70,19 | 4,31 | 74,50 |
| 22 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 2,90 | 0,07 | 2,97 | 0,03 | 3,01 |
| 23 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 8,88 | 0,66 | 9,55 | 0,30 | 9,84 |
| 24 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 25,93 | 2,10 | 28,02 | 0,94 | 28,97 |
| 25 | Оранжерея | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| 27 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
| 28 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 10,97 | 1,00 | 11,97 | 0,45 | 12,42 |
| 29 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 13,13 | 1,31 | 14,45 | 0,59 | 15,04 |
| 30 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,90 | 0,02 | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
| 31 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 32 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 25,48 | 1,90 | 27,38 | 0,86 | 28,24 |
| 33 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 16,01 | 0,93 | 16,94 | 0,42 | 17,37 |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | 6,89 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 6,89 |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО "Агро-Тепло" | 92,27 | 0,00 | 92,27 | 0,00 | 92,27 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 2,36 | 1,60 | 3,96 | 0,72 | 4,68 |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 40 | Котельная ООО "АВКО" | ООО "АВКО" | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, 
производственные здания промышленных предприятий
на каждом этапе

Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и 
делового назначения, производственной застройки, общая 
характеристика и состояние жилого фонда

Сведения о движении строительных фондов в г. Сыктывкаре представлены в таблицеТаблица 3.

Таблица 3. Сведения о движении строительных фондов

| № п/п | Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 8905,40 | 9224,80 | 9436,00 | 9585,90 | 9730,73 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 319,40 | 211,20 | 149,90 | 144,83 | 103,73 |
| 2.1 | Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 322,60 | 214,20 | 152,50 | 148,95 | 110,13 |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 232,5 | 141,1 | 96,3 | 104,15 | 94,89 |
| 2.1.2 | общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 58,0 | 43,0 | 15,0 | 37,8 | 9,14 |
| 2.1.3 | индивидуальная жилищная застройка, тыс. м2 | 32,1 | 30,1 | 41,2 | 7,0 | 6,1 |
| 2.2 | Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 3,2 | 3 | 2,6 | 4,12 | 6,4 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 9224,80 | 9436,00 | 9585,90 | 9730,73 | 9834,46 |

Ретроспективная динамика численности населения города Сыктывкара (по годам, величина на конец года) представлена рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Ретроспективная динамика численности населения города Сыктывкара

Сведения о населении города и обеспеченности жилой площадью (по годам, величина на конец года) представлены в таблице Таблица 4.

Таблица 4. Население города и обеспеченность жильем

| № п/п | Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население города, тыс. чел. | 259,9 | 259,252 | 258,437 | 233,105 | 231 |
| 2 | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | 6555,40 | 6676,30 | 6779,10 | 6856,90 | 6924,60 |
| 3 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 25,2 | 25,8 | 26,2 | 29,4 | 30,0 |

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий

Генеральный план МО ГО Сыктывкар предполагает, что в период до 2039 года население городского округа Сыктывкар достигнет величины 280 тыс. чел. В прогнозе утвержденной (прежней) схемы теплоснабжения численность населения к 2039 году оставалась на уровне базового года – 258,4 тыс. чел. Однако, по результатам Всероссийской переписи населения, численность населения города Сыктывкара была скорректирована до 233 тыс. чел., поэтому при актуализации схемы теплоснабжения прогноз численности населения был установлен на уровне нового базового года (2023).

Ретроспективные данные и сравнительные прогнозные данные динамики численности населения города Сыктывкара представлены на рисункеРисунок 2.

Рисунок 2. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Сыктывкар

Объем перспективной застройки определялся:

- по выданным разрешениям на строительство, проектным декларациям и данным, предоставленным застройщиками, с учетом как площади, так и внутреннего объёма проектируемых зданий;

- по данным генплана и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием строительных площадей;

- по выданным теплоснабжающими организациями техническим условиям на присоединение зданий к сетям теплоснабжения;

Реестр объектов перспективного строительства представлен в Приложении 1 к настоящей Главе.

Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей на каждом этапе с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественно-деловые здания и производственную застройку представлены в таблицеТаблица 5.

Таблица 5. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей

| Год | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | Общественно-деловая застройка | Производственная застройка | Расселение и снос аварийных и ветхих зданий | Все виды застройки |
| 2024 | 6098 | 6205 | 89733 | 811 | -6076 | 96771 |
| 2025 | 145111 | 6205 | 46122 | 0 | -9669 | 187769 |
| 2026 | 94294 | 6205 | 19200 | 618 | -7778 | 112539 |
| 2027 | 121678 | 6205 | 15000 | 0 | -8311 | 134572 |
| 2028 | 129608 | 6205 | 20000 | 0 | -10533 | 145280 |
| 2029 | 133356 | 6205 | 5000 | 0 | -11628 | 132933 |
| 2030 | 129692 | 6205 | 10980 | 0 | -10467 | 136410 |
| 2031 | 128603 | 6205 | 13000 | 0 | -11169 | 136639 |
| 2032 | 96932 | 6205 | 25000 | 0 | -11161 | 116976 |
| 2033 | 97334 | 6205 | 11040 | 0 | -10232 | 104347 |
| 2034 | 97331 | 6205 | 11040 | 0 | -10265 | 104311 |
| 2035 | 93153 | 6205 | 11040 | 0 | -10617 | 99781 |
| 2036 | 96248 | 6205 | 12340 | 0 | -11100 | 103693 |
| 2037 | 95653 | 6205 | 11540 | 0 | -11594 | 101804 |
| 2038 | 96753 | 6205 | 11540 | 0 | -11359 | 103139 |
| 2039 | 115200 | 6205 | 22080 | 0 | -11615 | 131870 |
| Итого: | 1677044 | 105485 | 334655 | 1429 | -163574 | 1948834 |

Модель годовых приростов общей площади в жилищном фонде с учетом ретроспективных фактических данных представлена на рисункеРисунок 3. Данные учитывают планы по расселению и сносу аварийного и ветхого жилья.

Основная разница прогнозов в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения заключается в том, что значительное число домов, предназначавшихся к сдаче в 2024 году, фактически были сданы в 2023 г.

Рисунок 3. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде

Прирост общей площади жилищного фонда накопительным итогом в сравнении с прогнозом в утвержденной (прежней) схеме теплоснабжения представлен на рисункеРисунок 4. Основные параметры прогноза остались прежними: общая площадь жилого фонда в городе Сыктывкаре к 2039 году должна составить около 11,2 млн. м2, площадь жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах к 2039 году составит 8,5 млн. м2, что соответствует прогнозу генерального плана.

Рисунок 4. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом

Актуализированные прогнозные данные численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём в городе Сыктывкаре в сравнении с утвержденной Схемой теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 6.

Таблица 6. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём

| Год | Утвержденная схема теплоснабжения |  |  | Актуализированная схема теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. |
| 2023 | 258,4 | 6889,2 | 26,7 | 231,0 | 6924,6 | 30,0 |
| 2024 | 258,4 | 6950,6 | 26,9 | 231,0 | 6935,5 | 30,0 |
| 2025 | 258,4 | 7104,4 | 27,5 | 231,0 | 7046,8 | 30,5 |
| 2026 | 258,4 | 7218,0 | 27,9 | 231,0 | 7131,6 | 30,9 |
| 2027 | 258,4 | 7313,6 | 28,3 | 231,0 | 7240,4 | 31,3 |
| 2028 | 258,4 | 7404,9 | 28,7 | 231,0 | 7357,7 | 31,9 |
| 2029 | 258,4 | 7535,4 | 29,2 | 231,0 | 7485,1 | 32,4 |
| 2030 | 258,4 | 7628,3 | 29,5 | 231,0 | 7611,5 | 33,0 |
| 2031 | 258,4 | 7718,3 | 29,9 | 231,0 | 7738,3 | 33,5 |
| 2032 | 258,4 | 7807,8 | 30,2 | 231,0 | 7830,2 | 33,9 |
| 2033 | 258,4 | 7899,3 | 30,6 | 231,0 | 7922,4 | 34,3 |
| 2034 | 258,4 | 7991,5 | 30,9 | 231,0 | 8014,6 | 34,7 |
| 2035 | 258,4 | 8079,5 | 31,3 | 231,0 | 8102,6 | 35,1 |
| 2036 | 258,4 | 8170,9 | 31,6 | 231,0 | 8192,7 | 35,5 |
| 2037 | 258,4 | 8260,5 | 32,0 | 231,0 | 8282,3 | 35,9 |
| 2038 | 258,4 | 8350,9 | 32,3 | 231,0 | 8372,7 | 36,2 |
| 2039 | 258,4 | 8455,3 | 32,7 | 231,0 | 8475,2 | 36,7 |

Прогноз обеспеченности населения жильём в городе Сыктывкаре, согласно актуализированной и утвержденной схемам теплоснабжения, представлен на рисункеРисунок 5. Резкий скачок значения обеспеченности населения жильём за 2022 год связан с корректировкой численности населения города по результатам Всероссийской переписи населения.

Рисунок 5. Прогноз обеспеченности населения жильём

Данные о приростах отапливаемых площадей в жилищном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2 | 264,60 | 171,20 | 137,50 | 111,15 | 100,99 | 12,30 | 151,32 | 100,50 | 127,88 | 135,81 | 139,56 | 135,90 | 134,81 | 103,14 | 103,54 | 103,54 | 99,36 | 102,45 | 101,86 | 102,96 | 121,41 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 264,6 | 435,8 | 573,3 | 684,5 | 785,4 | 797,7 | 949,1 | 1049,6 | 1177,4 | 1313,3 | 1452,8 | 1588,7 | 1723,5 | 1826,7 | 1930,2 | 2033,7 | 2133,1 | 2235,5 | 2337,4 | 2440,4 | 2561,8 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:103006 | – | – | – | – | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 55200 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 12681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65070 | 62500 | 63600 | 60000 |
| 11:05:103009 | – | – | – | – | 39872 | 0 | 20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | – | 0 | 0 | 21751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 4423 | 3851 | 7913 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11:05:104002 | – | – | – | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11:05:105003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 43924 | 46837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 4181 | 4181 | 4181 | 8362 | 4181 | 8362 | 8362 | 4181 | 4181 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 2853 | 2853 | 2853 | 878 | 2853 | 2853 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | – | 12681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67120 | 33560 | 33560 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | – | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | – | 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | – | 14023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 |  |  |  |  | 1886 | 0 | 26820 | 7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 18052 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | 2847 | 0 | 14640 | 13300 | 30590 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380 | 4200 | 17220 | 18180 | 13980 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | 7000 | 8820 | 7700 | 7056 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | – | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 11:05:804001 | – | – | – | – | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

Данные о приростах отапливаемых площадей в общественно-деловом и производственном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост О/Д и производственного фонда, тыс.м2 | 58,00 | 43,00 | 15,00 | 37,80 | 9,14 | 90,54 | 46,12 | 19,82 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 10,98 | 13,00 | 25,00 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 12,34 | 11,54 | 11,54 | 22,08 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.м2 | 58,0 | 101,0 | 116,0 | 153,8 | 162,9 | 253,5 | 299,6 | 319,4 | 334,4 | 354,4 | 359,4 | 370,4 | 383,4 | 408,4 | 419,4 | 430,5 | 441,5 | 453,9 | 465,4 | 476,9 | 499,0 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:102021 | – | – | – | – | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 22080 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 500 | 500 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 1293 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1291 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 69458 | 14000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 1201 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | – | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201006 | – | – | – | – | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | – | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | – | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные о сносе (выводе из эксплуатации) отапливаемых площадей жилых зданий на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 9.

Таблица 9. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Снос жилищного фонда, тыс.м2 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 4,1 | 6,4 | 6,1 | 9,7 | 7,8 | 8,3 | 10,5 | 11,6 | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 11,4 | 11,6 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 3,2 | 6,2 | 8,8 | 12,9 | 19,3 | 25,4 | 35,1 | 42,8 | 51,2 | 61,7 | 73,3 | 83,8 | 95,0 | 106,1 | 116,3 | 126,6 | 137,2 | 148,3 | 159,9 | 171,3 | 182,9 |
| Снос по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5798 |
| 11:05:103004 | – | – | – | – | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | -588 | 0 | -5502 | 0 | 0 | -3625 | -988 | -1588 | -1938 | -938 | -1000 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -768 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | – | -811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3679 | -11594 | -4239 | -1632 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | -588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5115 | -7593 | -2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2714 | 0 | -8689 | -3764 | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1337 | -2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | – | -773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1181 | -1385 | 0 | -5421 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | -387 | 0 | -1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | -6076 | 0 | 0 | -813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -5669 | -1638 | 0 | -938 | 0 | -913 | -3350 | -950 | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | -575 | 0 | 0 | -1001 | -1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | – | 0 | 0 | -668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | – | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1742 | -2373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | – | 0 | 0 | -1899 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2290 | -953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843 | -2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | – | -2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1417 | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1418 | -1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6599 | -1078 |
| 11:05:107020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521 | -3107 |
| 11:05:501003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы прироста строительных фондов по площадкам строительства

При актуализации Схемы теплоснабжения все перспективные объекты были распределены по площадкам строительства с присвоением номера. Соответствие наименования объектов и номеров площадок приведено в общем реестре перспективных объектов строительства в Приложении 1 к настоящей Главе.

Сводные данные по прогнозу прироста строительных фондов с разделением по площадкам строительства представлены в табл.Таблица 10.

Таблица 10. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей

| Номер площадки строительства | Приросты отапливаемых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2024-2039 гг. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 77280 | 309120 |
| 2 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 13200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 660000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 | 3000 | 4100 | 0 | 13470 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 7 | 0 | 20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818 |
| 8 | 0 | 0 | 43924 | 46837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90761 |
| 9 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | 0 | 21751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21751 |
| 11 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 13 | 0 | 0 | 7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901 |
| 16 | 0 | 17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17008 |
| 17 | 0 | 9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9812 |
| 18 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 |
| 19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 20 | 3251 | 7313 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12764 |
| 22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 9600 |
| 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4800 |
| 24 | 1100 | 1100 | 5100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 21600 |
| 25 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 17600 |
| 26 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 36480 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67120 | 33560 | 33560 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170891 |
| 28 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 |
| 30 | 0 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 2853 | 2853 | 2853 | 878 | 2853 | 2853 | 0 | 18874 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 33 | 25371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25371 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 35 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 36 | 43776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43776 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 38 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 39 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
| 41 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46785 |
| 43 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 44 | 0 | 4181 | 4181 | 4181 | 8362 | 4181 | 14342 | 8362 | 4181 | 4181 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60330 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 32400 |
| 46 | 0 | 1291 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36291 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 |
| 54 | 0 | 0 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14640 |
| 55 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 22380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 |
| 60 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 |
| 62 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| 65 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| 66 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 68 | 0 | 0 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 |
| 69 | 0 | 18052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052 |
| 70 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
| 71 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 72 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 73 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 74 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 75 | 0 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13672 |
| 76 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 77 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| снос | -6076 | -9669 | -7778 | -8311 | -10533 | -11628 | -10467 | -11169 | -11161 | -10232 | -10265 | -10617 | -11100 | -11594 | -11359 | -11615 | -163574 |
| Общий итог | 96771 | 187769 | 112539 | 134572 | 145280 | 132933 | 136410 | 136639 | 116976 | 104347 | 104311 | 99781 | 103693 | 101804 | 103139 | 131870 | 1948834 |

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города приведена на рисункеРисунок 6.

Более подробная схема расположения площадок строительства в центральной части города приведена на рисунке Рисунок 7.

Рисунок 6. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров

Рисунок 7. Схема расположения площадок строительства в центральной части города

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия 
источников тепловой энергии и в зонах ответственности ЕТО

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии, приведен в таблице Таблица 11.

Таблица 11. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии

| № п/п | № ЕТО | Источник тепловой энергии | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2024-2039 |
| 1 | 1 | ТЭЦ СЛПК | 16750 | 13672 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77207 |
| 2 | – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 16750 | 13672 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77207 |
| 3 | 4 | ЦВК | -204 | 100308 | 87415 | 93787 | 47375 | 26223 | 29755 | 26873 | 47775 | 5636 | 6483 | -1738 | -7522 | -6041 | 1314 | -1632 | 455807 |
| 4 | 2 | кот. Аэропорт | 0 | -1899 | -2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4008 |
| 5 | 4 | кот. Больничный городок | 69458 | 14000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92942 |
| 6 | 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5798 | -5798 |
| 7 | 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 66370 | 63000 | 64100 | 60000 | 688470 |
| 8 | 4 | кот. Орбита | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
| 9 | 7 | кот. Панева, 1/2 | 3251 | 7313 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12764 |
| 10 | 4 | кот. Серова | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3359 | -1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7120 | -4185 | -10934 |
| 11 | 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1457 | -7017 | -3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11800 |
| 12 | – | Итого по котельным | 72505 | 129022 | 87506 | 103787 | 62375 | 86223 | 89755 | 86873 | 104416 | 62393 | 59466 | 54936 | 58848 | 56959 | 58294 | 48385 | 1221743 |
| 13 | – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 77280 | 309120 |
| 14 | – | пристроенные котельные | 0 | 38870 | 14828 | 15000 | 67120 | 33560 | 33560 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239589 |
| 15 | – | индивидуальные источники | 7516 | 6205 | 10205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 5680 | 3314 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 101175 |
| 16 | – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепловой энергии | 7516 | 45075 | 25033 | 21205 | 73325 | 39765 | 39765 | 42856 | 5680 | 41954 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 83485 | 649884 |
| 17 | – | Итого | 96771 | 187769 | 112539 | 134572 | 145280 | 132933 | 136410 | 136639 | 116976 | 104347 | 104311 | 99781 | 103693 | 101804 | 103139 | 131870 | 1948834 |

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии и зон ответственности единых теплоснабжающих организаций города Сыктывкара, приведен в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО

| № п/п | № ЕТО | Наименование ЕТО | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2024-2039 |
| 1 | 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 16750 | 13672 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77207 |
| 2 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | -1899 | -2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4008 |
| 3 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | 69254 | 123608 | 87415 | 103787 | 47375 | 26223 | 29755 | 26873 | 44416 | 2393 | -534 | -5064 | -7522 | -6041 | -5806 | -11615 | 524517 |
| 4 | 6 | ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 66370 | 63000 | 64100 | 60000 | 688470 |
| 5 | 7 | ООО «СТК» | 3251 | 7313 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12764 |
| 6 | – | Прочие источники | 7516 | 45075 | 25033 | 21205 | 73325 | 39765 | 39765 | 42856 | 5680 | 41954 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 83485 | 649884 |
| 7 | – | Итого | 96771 | 187769 | 112539 | 134572 | 145280 | 132933 | 136410 | 136639 | 116976 | 104347 | 104311 | 99781 | 103693 | 101804 | 103139 | 131870 | 1948834 |

Прогноз убыли отапливаемых площадей за счет расселения 
и сноса аварийных и ветхих зданий

Администрацией г. Сыктывкар был предоставлен перечень аварийных и ветхих зданий, предназначенных к сносу в 2023 году. Данный перечень представлен в таблице Таблица 13.

Таблица 13. Перечень сносимых в 2023 году зданий

| № п/п | Адрес | Номер постановления | Площадь, м2 | Кадастровый квартал | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 28 Невельской див., 23 | 29.06.2016 № 284-р | 588 | 11:05:105001 | ЦВК |
| 2 | ул. 28 Невельской див., 16 | 18.10.2019 № 10/3163 | 588 | 11:05:105006 | ЦВК |
| 3 | ул. Банбана, 28 | 19.09.2016 № 9/2843 | 519 | 11:05:107017 | индивидуальное |
| 4 | ул. Банбана, 32 | 16.08.2016 № 338-р | 518 | 11:05:107017 | индивидуальное |
| 5 | ул. Банбана, 34 | н/д | 523 | 11:05:107017 | индивидуальное |
| 6 | Дырнос, 79 | 31.10.2013 № 342-р | 811 | 11:05:105005 | ЦВК |
| 7 | пер. Зои Космодемьянской, 8 | 25.11.2016 № 11/4025 | 520 | 11:05:107017 | индивидуальное |
| 8 | ул. Куратова, 11 | 13.12.2016 № 12/4386 | 596 | 11:05:106050 | ЦВК |
| 9 | ул. Магистральная, 16 | 16.03.2021 № 3/677 | 240 | 11:05:103004 | индивидуальное |
| 10 | ул. Почтовая, 3 | 28.10.2016 № 179 | 738 | 11:05:107013 | кот. Школьная |
| 11 | ул. Южная, 12 | 27.09.2016 № 163 | 773 | 11:05:105025 | ЦВК |

Перечень сносимых после 2023 года зданий приведен в таблице Таблица 35 в Приложении 1. Сроки расселения и сноса после 2023 года являются ориентировочными и будут уточнены при следующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Сводные данные по убыли площадей сносимых зданий по годам расчетного периода представлены в таблице Таблица 5 в п. 2.2.

Прогнозы перспективных удельных расходов
тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз прироста тепловых нагрузок в г. Сыктывкаре за счет нового строительства производился на основе прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для разных типов жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных, многоквартирных среднеэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых зданий в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа и усреднения характеристик строящихся в настоящее время зданий (объём здания, этажность), согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

на период 2024–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2028-2039 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов застройки при актуализации Схемы теплоснабжения были обновлены в соответствии с характеристиками возводимых в настоящее время зданий и приведены в таблицеТаблица 14.

Таблица 14. Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2027 | Жилая многоэтажная | 0,0993 | 0 | 0,0674 | 0,1667 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,1192 | 0 | 0,0674 | 0,1866 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1460 | 0 | 0,0674 | 0,2134 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0521 | 0,0637 | 0,0211 | 0,1369 |
| 2028-2039 | Жилая многоэтажная | 0,0828 | 0 | 0,0674 | 0,1502 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0993 | 0 | 0,0674 | 0,1667 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1217 | 0 | 0,0674 | 0,1891 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0434 | 0,0531 | 0,0211 | 0,1176 |

Окончание таблицы Таблица 14

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2027 | Жилая многоэтажная | 36,0 | 0 | 8,0 | 44,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 43,2 | 0 | 8,0 | 51,2 |
|  | Жилая индивидуальная | 52,9 | 0 | 8,0 | 60,9 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 19,0 | 23,0 | 2,5 | 44,5 |
| 2028-2039 | Жилая многоэтажная | 25,0 | 0 | 8,0 | 33,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 36,0 | 0 | 8,0 | 44,0 |
|  | Жилая индивидуальная | 44,1 | 0 | 8,0 | 52,1 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 16,0 | 19,0 | 2,5 | 37,5 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 15.

Таблица 15. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего |
| 2024 | 0,3311 | 0,0488 | 0,3799 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 3,7716 | 0,2144 | 3,986 | 0,24 | 0 | 0,24 | -0,486 | 0 | -0,486 | 4,1852 | 0,3128 | 4,498 |
| 2025 | 5,2296 | 1,1607 | 6,3903 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 2,2571 | 0,1041 | 2,3612 | 0 | 0 | 0 | -0,9944 | -0,0631 | -1,0575 | 6,8208 | 1,2513 | 8,0721 |
| 2026 | 3,3867 | 0,7543 | 4,141 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,8064 | 0,048 | 0,8544 | 0,082 | 0,0015 | 0,0835 | -0,622 | -0,06 | -0,682 | 3,9816 | 0,7934 | 4,775 |
| 2027 | 4,4688 | 0,9733 | 5,4421 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,63 | 0,0375 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | -0,701 | -0,015 | -0,716 | 4,7263 | 1,0454 | 5,7717 |
| 2028 | 3,9338 | 1,0367 | 4,9705 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,7 | 0,05 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -1,0686 | -0,0466 | -1,1152 | 3,8388 | 1,0897 | 4,9285 |
| 2029 | 4,0295 | 1,0669 | 5,0964 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,175 | 0,0125 | 0,1875 | 0 | 0 | 0 | -0,93 | -0,005 | -0,935 | 3,5481 | 1,124 | 4,6721 |
| 2030 | 3,9195 | 1,0374 | 4,9569 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3843 | 0,0275 | 0,4118 | 0 | 0 | 0 | -0,805 | 0 | -0,805 | 3,7724 | 1,1145 | 4,8869 |
| 2031 | 3,8868 | 1,0287 | 4,9155 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,455 | 0,0325 | 0,4875 | 0 | 0 | 0 | -0,843 | 0 | -0,843 | 3,7724 | 1,1108 | 4,8832 |
| 2032 | 2,9591 | 0,7753 | 3,7344 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,875 | 0,0625 | 0,9375 | 0 | 0 | 0 | -0,9741 | -0,0418 | -1,0159 | 3,1336 | 0,8456 | 3,9792 |
| 2033 | 2,9533 | 0,7786 | 3,7319 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3864 | 0,0276 | 0,414 | 0 | 0 | 0 | -0,9298 | -0,0245 | -0,9543 | 2,6835 | 0,8313 | 3,5148 |
| 2034 | 2,9532 | 0,7786 | 3,7318 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3864 | 0,0276 | 0,414 | 0 | 0 | 0 | -0,9622 | -0,0294 | -0,9916 | 2,651 | 0,8264 | 3,4774 |
| 2035 | 2,8279 | 0,7452 | 3,5731 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3864 | 0,0276 | 0,414 | 0 | 0 | 0 | -1,115 | -0,0198 | -1,1348 | 2,3729 | 0,8026 | 3,1755 |
| 2036 | 2,9393 | 0,77 | 3,7093 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,4319 | 0,0309 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | -1,1336 | -0,0206 | -1,1542 | 2,5112 | 0,8299 | 3,3411 |
| 2037 | 2,9179 | 0,7652 | 3,6831 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,4039 | 0,0289 | 0,4328 | 0 | 0 | 0 | -1,11 | 0 | -1,11 | 2,4854 | 0,8437 | 3,3291 |
| 2038 | 2,9575 | 0,774 | 3,7315 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,4039 | 0,0289 | 0,4328 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | -1,09 | 2,545 | 0,8525 | 3,3975 |
| 2039 | 3,456 | 0,9216 | 4,3776 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,7728 | 0,0552 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | -1,156 | 0 | -1,156 | 3,3464 | 1,0264 | 4,3728 |
| Всего | 53,15 | 13,4153 | 66,5653 | 4,5972 | 0,7936 | 5,3908 | 13,2261 | 0,8157 | 14,0418 | 0,322 | 0,0015 | 0,3235 | -14,9207 | -0,3258 | -15,2465 | 56,3746 | 14,7003 | 71,0749 |

Приросты тепловой нагрузки по годам расчетного периода в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения представлены на графике на рисункеРисунок 8.

Рисунок 8. Приросты тепловых нагрузок по годам в утвержденной и актуализированной 
схемах теплоснабжения

Сравнение прогноза прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом в утвержденной (прежней) и актуализированной (настоящей) Схемах теплоснабжения представлено на рисункеРисунок 9.

Рисунок 9. Сравнение прогноза прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом 
в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения

Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 16.

Таблица 16. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в жилом фонде, Гкал/ч | – | – | – | – | 5,55 | 3,75 | 0,76 | 6,77 | 4,52 | 5,82 | 5,29 | 5,42 | 5,28 | 5,24 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 3,90 | 4,03 | 4,01 | 4,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | – | – | – | – | 4,86 | 3,11 | 0,66 | 5,56 | 3,72 | 4,80 | 4,21 | 4,30 | 4,19 | 4,16 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,10 | 3,21 | 3,19 | 3,23 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 0,69 | 0,64 | 0,098 | 1,210 | 0,804 | 1,023 | 1,086 | 1,117 | 1,087 | 1,078 | 0,825 | 0,828 | 0,828 | 0,795 | 0,820 | 0,815 | 0,824 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | – | 5,55 | 9,30 | 10,06 | 16,82 | 21,34 | 27,16 | 32,46 | 37,88 | 43,16 | 48,39 | 52,45 | 56,51 | 60,56 | 64,46 | 68,49 | 72,50 | 76,55 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:103006 | – | – | – | – | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 2,0976 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,5031 | 2,39 | 2,4384 | 2,28 |
| 11:05:103009 | – | – | – | – | 1,759 | 0 | 0,9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 0,3035 | 0,257 | 0,4778 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | – | – | – | – | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 11:05:105003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,9327 | 2,0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1382 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1839 | 0,1839 | 0,1839 | 0,3176 | 0,1588 | 0,3176 | 0,3176 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1641 | 0,1255 | 0,1255 | 0,1255 | 0,0386 | 0,1255 | 0,1255 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5506 | 1,2753 | 1,2753 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | – | 0,1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | – | 0,0975 | 0 | 1,1811 | 0,3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,686 | 0,6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | 0,1595 | 0 | 0,6441 | 0,5852 | 1,1624 | 0,1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9847 | 0,1596 | 0,6544 | 0,6908 | 0,5312 | 0,7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,308 | 0,3881 | 0,3388 | 0,2681 | 0,2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4905 | 0,3934 | 0,2766 | 0,2744 | 0,2752 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | – | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | – | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |

Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлено в таблицеТаблица 17.

Таблица 17. Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях, Гкал/ч | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,56 | 0,49 | 1,06 | 0,68 | 0,72 | 1,12 | 0,94 | 0,81 | 0,84 | 1,02 | 0,95 | 0,99 | 1,13 | 1,15 | 1,11 | 1,09 | 1,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,56 | 0,49 | 0,99 | 0,62 | 0,70 | 1,07 | 0,93 | 0,81 | 0,84 | 0,97 | 0,93 | 0,96 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,16 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | 0,19 | 0,37 | 0,53 | 0,78 | 1,34 | 1,82 | 2,88 | 3,56 | 4,28 | 5,39 | 6,33 | 7,13 | 7,97 | 8,99 | 9,94 | 10,94 | 12,07 | 13,23 | 14,34 | 15,43 | 16,58 |
| Снижение по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 |
| 11:05:103004 | – | – | – | – | -0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | -0,047 | 0 | -0,455 | 0 | 0 | -0,314 | -0,084 | -0,127 | -0,155 | -0,075 | -0,08 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0868 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | – | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,334 | -1,11 | -0,365 | -0,153 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,409 | -0,557 | -0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,066 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,217 | 0 | -0,695 | -0,269 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,151 | -0,2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,088 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | – | -0,0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1096 | -0,1349 | 0 | -0,5864 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,0419 | 0 | -0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | -0,486 | 0 | 0 | -0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,454 | -0,104 | 0 | -0,075 | 0 | -0,073 | -0,268 | -0,076 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,046 | 0 | 0 | -0,08 | -0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | – | -0,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2028 | -0,1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,3346 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,252 | -0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,098 | -0,1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | – | -0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1521 | -0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1698 | -0,1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,67 | -0,107 |
| 11:05:107020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | -0,318 |
| 11:05:501003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 18.

Таблица 18. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в О/Д и производственном фонде, Гкал/ч | – | – | – | 2,21 | 0,41 | 4,23 | 2,36 | 0,94 | 0,67 | 0,75 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,94 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | – | – | – | 2,12 | 0,38 | 4,01 | 2,26 | 0,89 | 0,63 | 0,70 | 0,18 | 0,38 | 0,46 | 0,88 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,77 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | 0,09 | 0,02 | 0,21 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | – | – | – | 2,21 | 2,617 | 6,84 | 9,20 | 10,14 | 10,81 | 11,56 | 11,75 | 12,16 | 12,65 | 13,58 | 14,00 | 14,41 | 14,83 | 15,29 | 15,72 | 16,15 | 16,98 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:102021 | – | – | – | – | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,828 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0488 | 0,0188 | 0,0188 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 0,0575 | 0 | 0 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0703 | 0,2225 | 0,2225 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 3,117 | 0,684 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0,0534 | 0 | 0,1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | – | 0 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0,2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0,0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201006 | – | – | – | – | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | – | 0 | 0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | – | 0 | 0,0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 19.

Таблица 19. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вент. и ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 3,599 | 4,498 | 8,072 | 4,775 | 5,772 | 4,929 | 4,672 | 4,887 | 4,883 | 3,979 | 3,515 | 3,477 | 3,176 | 3,341 | 3,329 | 3,398 | 4,373 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, Гкал/ч | – | – | – | – | 2,94 | 4,19 | 6,82 | 3,98 | 4,73 | 3,84 | 3,55 | 3,77 | 3,77 | 3,13 | 2,68 | 2,65 | 2,37 | 2,51 | 2,49 | 2,55 | 3,35 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 0,66 | 0,31 | 1,25 | 0,79 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 1,03 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | – | 3,60 | 8,10 | 16,17 | 20,94 | 26,72 | 31,64 | 36,32 | 41,20 | 46,09 | 50,07 | 53,58 | 57,06 | 60,23 | 63,57 | 66,90 | 70,30 | 74,67 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 |
| 11:05:102021 | – | – | – | – | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103004 | – | – | – | – | -0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103006 | – | – | – | – | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 2,9256 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5625 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,5519 | 2,4088 | 2,4572 | 2,28 |
| 11:05:103009 | – | – | – | – | 1,759 | 0 | 0,9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 0,361 | 0,257 | 0,4778 | 0,1345 | 0,0366 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | – | – | – | – | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | -0,047 | 0 | -0,3847 | 0,2225 | 0,2225 | -0,1265 | 0,1035 | 0,0605 | 0,0325 | 0,1125 | -0,08 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0868 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,9327 | 2,0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | – | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,334 | -1,11 | -0,365 | -0,153 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0,1382 | 0,1188 | 0,1188 | -0,2902 | -0,4382 | -0,1202 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,066 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1839 | 0,1839 | -0,0331 | 0,3176 | -0,5362 | 0,2729 | 0,2596 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6675 | 0 | -0,151 | -0,2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,088 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 3,117 | 0,684 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9141 | 0,1255 | 0,1255 | 0,1255 | 0,0386 | 0,1255 | 0,1255 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0,0534 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5506 | 1,2753 | 1,2753 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | – | -0,0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | – | 0,1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1096 | -0,1349 | 0 | -0,5864 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | – | 0,0975 | 0 | 1,1811 | 0,3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,686 | 0,6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,0419 | 0,356 | -0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | -0,3265 | 0 | 0,6441 | 0,5202 | 1,1624 | 0,1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,454 | 0,8807 | 0,1596 | 0,5794 | 0,6908 | 0,4582 | 0,4707 | -0,076 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,262 | 0,3881 | 0,3388 | 0,1881 | 0,1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | – | 0 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0,2714 | 0 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | – | -0,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2028 | -0,1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0,0959 | 0 | 0 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,3346 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,252 | -0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,098 | -0,1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | -0,076 | 0 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | – | -0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1521 | -0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1698 | -0,1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,67 | -0,107 |
| 11:05:107020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | -0,318 |
| 11:05:201006 | – | – | – | – | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | – | 0 | 0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 0,6675 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4905 | 0,3934 | 0,2766 | 0,2744 | 0,2752 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | – | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 |
| 11:05:501003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | – | 0 | 0,0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,245 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | – | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 20.

Таблица 20. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего |
| 2024 | 0,913 | 0,411 | 1,324 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 10,406 | 1,806 | 12,212 | 0,662 | 0 | 0,662 | -1,34 | 0 | -1,34 | 11,549 | 2,634 | 14,183 |
| 2025 | 14,426 | 9,779 | 24,205 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 6,226 | 0,877 | 7,103 | 0 | 0 | 0 | -2,744 | -0,533 | -3,277 | 18,816 | 10,54 | 29,356 |
| 2026 | 9,343 | 6,353 | 15,696 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 2,224 | 0,403 | 2,627 | 0,226 | 0,013 | 0,239 | -1,714 | -0,505 | -2,219 | 10,987 | 6,681 | 17,668 |
| 2027 | 12,33 | 8,199 | 20,529 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 1,738 | 0,316 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | -1,932 | -0,126 | -2,058 | 13,044 | 8,806 | 21,85 |
| 2028 | 10,854 | 8,734 | 19,588 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,931 | 0,421 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | -2,947 | -0,393 | -3,34 | 10,592 | 9,179 | 19,771 |
| 2029 | 11,118 | 8,988 | 20,106 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,483 | 0,105 | 0,588 | 0 | 0 | 0 | -2,564 | -0,042 | -2,606 | 9,791 | 9,468 | 19,259 |
| 2030 | 10,814 | 8,74 | 19,554 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,06 | 0,231 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | -2,219 | 0 | -2,219 | 10,409 | 9,388 | 19,797 |
| 2031 | 10,723 | 8,666 | 19,389 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,255 | 0,273 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | -2,325 | 0 | -2,325 | 10,407 | 9,356 | 19,763 |
| 2032 | 8,164 | 6,532 | 14,696 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 2,414 | 0,526 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | -2,687 | -0,352 | -3,039 | 8,645 | 7,123 | 15,768 |
| 2033 | 8,147 | 6,559 | 14,706 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,066 | 0,233 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | -2,565 | -0,206 | -2,771 | 7,402 | 7,003 | 14,405 |
| 2034 | 8,147 | 6,559 | 14,706 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,066 | 0,233 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | -2,655 | -0,247 | -2,902 | 7,312 | 6,962 | 14,274 |
| 2035 | 7,801 | 6,278 | 14,079 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,066 | 0,233 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | -3,076 | -0,167 | -3,243 | 6,545 | 6,761 | 13,306 |
| 2036 | 8,108 | 6,487 | 14,595 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,192 | 0,261 | 1,453 | 0 | 0 | 0 | -3,126 | -0,174 | -3,3 | 6,928 | 6,991 | 13,919 |
| 2037 | 8,049 | 6,446 | 14,495 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,114 | 0,244 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | -3,061 | 0 | -3,061 | 6,856 | 7,107 | 13,963 |
| 2038 | 8,159 | 6,521 | 14,68 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,114 | 0,244 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | -3,006 | 0 | -3,006 | 7,021 | 7,182 | 14,203 |
| 2039 | 9,534 | 7,764 | 17,298 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 2,132 | 0,466 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | -3,187 | 0 | -3,187 | 9,233 | 8,647 | 17,88 |
| Всего | 146,63 | 113,016 | 259,646 | 12,68 | 6,672 | 19,352 | 36,487 | 6,872 | 43,359 | 0,888 | 0,013 | 0,901 | -41,148 | -2,745 | -43,893 | 155,537 | 123,828 | 279,365 |

Приросты потребления тепловой энергии по годам расчетного периода в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисункеРисунок 10.

Рисунок 10. Приросты потребления тепловой энергии по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисункеРисунок 11.

Рисунок 11. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблице Таблица 21.

Таблица 21. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост потребления тепловой энергии в жилом фонде, тыс.Гкал | – | – | – | 19,22 | 13,95 | 2,65 | 25,53 | 17,02 | 21,85 | 20,76 | 21,28 | 20,73 | 20,56 | 15,87 | 15,88 | 15,88 | 15,25 | 15,77 | 15,67 | 15,85 | 18,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс.Гкал | – | – | – | 13,41 | 8,58 | 1,82 | 15,33 | 10,25 | 13,24 | 11,61 | 11,87 | 11,57 | 11,48 | 8,92 | 8,90 | 8,90 | 8,56 | 8,86 | 8,80 | 8,91 | 10,29 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | 5,81 | 5,37 | 0,83 | 10,20 | 6,77 | 8,62 | 9,15 | 9,41 | 9,16 | 9,08 | 6,95 | 6,98 | 6,98 | 6,70 | 6,90 | 6,86 | 6,94 | 8,18 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | – | – | – | 19,22 | 33,17 | 35,82 | 61,35 | 78,37 | 100,22 | 120,98 | 142,26 | 162,98 | 183,54 | 199,41 | 215,29 | 231,16 | 246,41 | 262,18 | 277,84 | 293,70 | 312,16 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:103006 | – | – | – | – | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 8,288 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,855 | 9,426 | 9,611 | 9,01 |
| 11:05:103009 | – | – | – | – | 6,66 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | – | 0 | 0 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 1,038 | 0,883 | 1,677 | 0,128 | 0,128 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 11:05:104002 | – | – | – | – | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11:05:105003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 7,322 | 7,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 1,254 | 0,627 | 1,254 | 1,254 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,146 | 0,475 | 0,475 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 5,04 | 5,04 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | – | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | – | 0,354 | 0 | 4,474 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,71 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | 0,569 | 0 | 2,44 | 2,217 | 4,594 | 0,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731 | 0,631 | 2,587 | 2,73 | 2,099 | 2,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,167 | 1,471 | 1,284 | 1,059 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,52 | 1,079 | 1,07 | 1,073 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | – | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 11:05:804001 | – | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлено в таблицеТаблица 22.

Таблица 22. Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях, тыс.Гкал | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,69 | 1,53 | 1,34 | 3,28 | 2,22 | 2,06 | 3,34 | 2,61 | 2,22 | 2,33 | 3,04 | 2,77 | 2,90 | 3,24 | 3,30 | 3,06 | 3,01 | 3,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс.Гкал | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,69 | 1,53 | 1,34 | 2,74 | 1,71 | 1,93 | 2,95 | 2,56 | 2,22 | 2,33 | 2,69 | 2,57 | 2,66 | 3,08 | 3,13 | 3,06 | 3,01 | 3,19 |
| ГВС, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,51 | 0,13 | 0,39 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,21 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | 0,52 | 1,02 | 1,46 | 2,15 | 3,68 | 5,02 | 8,30 | 10,52 | 12,58 | 15,92 | 18,53 | 20,75 | 23,08 | 26,12 | 28,89 | 31,79 | 35,03 | 38,33 | 41,40 | 44,40 | 47,59 |
| Снижение по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,594 |
| 11:05:103004 | – | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | -0,13 | 0 | -1,34 | 0 | 0 | -1,001 | -0,26 | -0,351 | -0,428 | -0,207 | -0,221 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,282 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | – | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,921 | -3,061 | -1,007 | -0,422 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,127 | -1,536 | -0,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,256 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,598 | 0 | -1,916 | -0,741 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,501 | -0,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,242 | -0,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | – | -0,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,303 | -0,372 | 0 | -1,618 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,116 | 0 | -0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | -1,34 | 0 | 0 | -0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1,591 | -0,287 | 0 | -0,207 | 0 | -0,201 | -0,739 | -0,21 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,127 | 0 | 0 | -0,221 | -0,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | – | -0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,678 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,992 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,695 | -0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,27 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | – | -0,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,55 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,575 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,847 | -0,295 |
| 11:05:107020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,876 |
| 11:05:501003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 23.

Таблица 23. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост потребления тепловой энергии в О/Д и произв. фонде, тыс.Гкал | – | – | – | 6,61 | 1,25 | 12,87 | 7,10 | 2,87 | 2,05 | 2,35 | 0,59 | 1,29 | 1,53 | 2,94 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,45 | 1,36 | 1,36 | 2,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс.Гкал | – | – | – | 5,85 | 1,06 | 11,07 | 6,23 | 2,45 | 1,74 | 1,93 | 0,48 | 1,06 | 1,26 | 2,41 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,19 | 1,11 | 1,11 | 2,13 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | 0,76 | 0,19 | 1,81 | 0,88 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,53 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,47 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.Гкал | – | – | – | 6,61 | 7,86 | 20,73 | 27,84 | 30,70 | 32,76 | 35,11 | 35,70 | 36,99 | 38,52 | 41,46 | 42,76 | 44,05 | 45,35 | 46,81 | 48,16 | 49,52 | 52,12 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:102021 | – | – | – | – | 0 | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 2,598 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154 | 0,059 | 0,059 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 0,177 | 0 | 0 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,212 | 0,684 | 0,684 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 9,578 | 2,086 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0,164 | 0 | 0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | – | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201006 | – | – | – | – | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | – | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | – | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 24.

Таблица 24. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Общий прирост потребления тепла на отопление, вент. и ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | 25,14 | 13,67 | 14,18 | 29,36 | 17,67 | 21,85 | 19,77 | 19,26 | 19,80 | 19,76 | 15,77 | 14,41 | 14,27 | 13,31 | 13,92 | 13,96 | 14,20 | 17,88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, тыс.Гкал | – | – | – | 18,57 | 8,11 | 11,55 | 18,82 | 10,99 | 13,04 | 10,59 | 9,79 | 10,41 | 10,41 | 8,65 | 7,40 | 7,31 | 6,55 | 6,93 | 6,86 | 7,02 | 9,23 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | 6,57 | 5,56 | 2,63 | 10,54 | 6,68 | 8,81 | 9,18 | 9,47 | 9,39 | 9,36 | 7,12 | 7,00 | 6,96 | 6,76 | 6,99 | 7,11 | 7,18 | 8,65 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | – | – | – | 25,14 | 38,81 | 52,99 | 82,34 | 100,01 | 121,86 | 141,63 | 160,89 | 180,69 | 200,45 | 216,22 | 230,63 | 244,90 | 258,21 | 272,12 | 286,09 | 300,29 | 318,17 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,594 |
| 11:05:102021 | – | – | – | – | 0 | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103004 | – | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103006 | – | – | – | – | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 11:05:103007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 10,886 |
| 11:05:103008 | – | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 10,009 | 9,485 | 9,67 | 9,01 |
| 11:05:103009 | – | – | – | – | 6,66 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | – | 0 | 0 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | – | 1,215 | 0,883 | 1,677 | 0,429 | 0,128 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 11:05:104002 | – | – | – | – | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11:05:105001 | – | – | – | – | -0,13 | 0 | -1,128 | 0,684 | 0,684 | -0,413 | 0,328 | 0,237 | 0,16 | 0,381 | -0,221 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,282 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 7,322 | 7,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | – | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,921 | -3,061 | -1,007 | -0,422 |
| 11:05:105006 | – | – | – | – | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,45 | 0,45 | -0,677 | -1,086 | -0,209 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,256 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,696 | 0,696 | 0,098 | 1,254 | -1,289 | 1,216 | 1,094 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,054 | 0 | -0,501 | -0,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,242 | -0,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | – | 0 | 9,578 | 2,086 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,973 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,146 | 0,475 | 0,475 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | -0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | – | 0,164 | 0 | 1,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 5,04 | 5,04 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | – | -0,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | – | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,303 | -0,372 | 0 | -1,618 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | – | 0,354 | 0 | 4,474 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,71 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,116 | 1,095 | -0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | – | 0 | -0,771 | 0 | 2,44 | 2,038 | 4,594 | 0,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1,591 | 3,444 | 0,631 | 2,38 | 2,73 | 1,898 | 2,18 | -0,21 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,04 | 1,471 | 1,284 | 0,838 | 0,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | – | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | – | 0,835 | 0 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | – | -0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,678 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | – | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,992 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,695 | -0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,27 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | – | -0,21 | 0 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | – | -0,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,55 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,575 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,847 | -0,295 |
| 11:05:107020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,876 |
| 11:05:201006 | – | – | – | – | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | – | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | – | 0 | 2,054 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,52 | 1,079 | 1,07 | 1,073 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | – | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 11:05:501003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | – | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,782 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 11:05:804001 | – | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам 
теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 25.

Таблица 25. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0,7035 | 0,0375 | 0,741 | 0,5144 | 0,1094 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0,4139 | 0,0766 | 0,4905 | 0,3168 | 0,0766 | 0,3934 | 0,221 | 0,0556 | 0,2766 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 0,7035 | 0,0375 | 0,741 | 0,5144 | 0,1094 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0,4139 | 0,0766 | 0,4905 | 0,3168 | 0,0766 | 0,3934 | 0,221 | 0,0556 | 0,2766 |
| 4 | ЦВК | -0,0405 | 0,0236 | -0,0169 | 3,4597 | 0,6867 | 4,1464 | 3,0947 | 0,6097 | 3,7044 | 3,0239 | 0,7742 | 3,7981 | 0,7098 | 0,389 | 1,0988 | 0,2467 | 0,2703 | 0,517 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -0,3225 | -0,0121 | -0,3346 | -0,228 | 0 | -0,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 2,9442 | 0,1728 | 3,117 | 0,649 | 0,035 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,025 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525 | 0,0375 | 0,5625 | 1,8 | 0,48 | 2,28 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0,0008 | 0,3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0,1944 | 0,026 | 0,2204 | 0,3827 | 0,0585 | 0,4412 | 0,0924 | 0,0055 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 3,0981 | 0,2224 | 3,3205 | 4,6869 | 0,7814 | 5,4683 | 2,9591 | 0,6152 | 3,5743 | 3,4439 | 0,7992 | 4,2431 | 1,2348 | 0,4265 | 1,6613 | 2,0467 | 0,7503 | 2,797 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 0,3109 | 1,6019 | 0,526 | 0,1186 | 0,6446 | 0,54 | 0,12 | 0,66 | 2,0136 | 0,537 | 2,5506 | 1,0068 | 0,2685 | 1,2753 |
| – | индивидуальные источники | 0,3836 | 0,0529 | 0,4365 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,4965 | 0,0596 | 0,5561 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. | 0,3836 | 0,0529 | 0,4365 | 1,6195 | 0,3605 | 1,98 | 1,0225 | 0,1782 | 1,2007 | 0,8685 | 0,1696 | 1,0381 | 2,2872 | 0,5866 | 2,8738 | 1,2804 | 0,3181 | 1,5985 |
| – | Итого | 4,1852 | 0,3128 | 4,498 | 6,8208 | 1,2513 | 8,0721 | 3,9816 | 0,7934 | 4,775 | 4,7263 | 1,0454 | 5,7717 | 3,8388 | 1,0897 | 4,9285 | 3,5481 | 1,124 | 4,6721 |

Продолжение таблицыТаблица 25.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0,2193 | 0,0551 | 0,2744 | 0,2199 | 0,0553 | 0,2752 | 0,219 | 0,055 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 0,2193 | 0,0551 | 0,2744 | 0,2199 | 0,0553 | 0,2752 | 0,219 | 0,055 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦВК | 0,4727 | 0,2613 | 0,734 | 0,3794 | 0,2327 | 0,6121 | 1,2331 | 0,3028 | 1,5359 | -0,0563 | 0,0741 | 0,0178 | 0,0413 | 0,0778 | 0,1191 | -0,6291 | 0,0444 | -0,5847 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,046 | -0,002 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,355 | -0,0418 | -0,3968 | -0,128 | -0,0188 | -0,1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,17 | 0 | -0,17 | -0,6783 | -0,0294 | -0,7077 | -0,286 | -0,0198 | -0,3058 |
| – | Итого по котельным | 2,2727 | 0,7413 | 3,014 | 2,1794 | 0,7127 | 2,8921 | 2,6781 | 0,741 | 3,4191 | 1,3997 | 0,5333 | 1,933 | 1,163 | 0,5284 | 1,6914 | 0,8849 | 0,5046 | 1,3895 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 |
| – | пристроенные котельные | 1,0068 | 0,2685 | 1,2753 | 1,0995 | 0,2932 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 0,0694 | 0,0496 | 0,119 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 1,2804 | 0,3181 | 1,5985 | 1,3731 | 0,3428 | 1,7159 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 1,2838 | 0,298 | 1,5818 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 |
| – | Итого | 3,7724 | 1,1145 | 4,8869 | 3,7724 | 1,1108 | 4,8832 | 3,1336 | 0,8456 | 3,9792 | 2,6835 | 0,8313 | 3,5148 | 2,651 | 0,8264 | 3,4774 | 2,3729 | 0,8026 | 3,1755 |

Окончание таблицыТаблица 25.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 - 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8278 | 0,5211 | 3,3489 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8278 | 0,5211 | 3,3489 |
| 4 | ЦВК | -1,0048 | 0,008 | -0,9968 | -0,9101 | 0,0444 | -0,8657 | -0,1651 | 0,0444 | -0,1207 | -0,153 | 0 | -0,153 | 9,7024 | 3,8434 | 13,5458 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5505 | -0,0121 | -0,5626 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9672 | 0,2308 | 4,198 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 | 0 | -0,578 | -0,578 | 0 | -0,578 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 2,028 | 0,5239 | 2,5519 | 1,9075 | 0,5013 | 2,4088 | 1,9471 | 0,5101 | 2,4572 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 20,8076 | 5,4128 | 26,2204 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0,0008 | 0,3088 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6695 | 0,09 | 0,7595 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,725 | 0 | -0,725 | -0,425 | 0 | -0,425 | -1,423 | -0,0481 | -1,4711 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,1343 | -0,0492 | -1,1835 |
| – | Итого по котельным | 1,0232 | 0,5319 | 1,5551 | 0,9974 | 0,5457 | 1,5431 | 1,057 | 0,5545 | 1,6115 | 0,644 | 0,48 | 1,124 | 31,7689 | 9,4684 | 41,2373 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 2,4288 | 0,4968 | 2,9256 | 9,7152 | 1,9872 | 11,7024 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4837 | 1,9167 | 9,4004 |
| – | индивидуальные источники | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 4,579 | 0,8069 | 5,3859 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 2,7024 | 0,5464 | 3,2488 | 21,7779 | 4,7108 | 26,4887 |
| – | Итого | 2,5112 | 0,8299 | 3,3411 | 2,4854 | 0,8437 | 3,3291 | 2,545 | 0,8525 | 3,3975 | 3,3464 | 1,0264 | 4,3728 | 56,3746 | 14,7003 | 71,0749 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 26.

Таблица 26. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса в зонах действия ист. тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 1,941 | 0,316 | 2,257 | 1,419 | 0,922 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | 0,646 | 1,788 | 0,874 | 0,646 | 1,52 | 0,61 | 0,469 | 1,079 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 1,941 | 0,316 | 2,257 | 1,419 | 0,922 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | 0,646 | 1,788 | 0,874 | 0,646 | 1,52 | 0,61 | 0,469 | 1,079 |
| 4 | ЦВК | -0,11 | 0,199 | 0,089 | 9,543 | 5,784 | 15,327 | 8,538 | 5,135 | 13,673 | 8,345 | 6,521 | 14,866 | 1,96 | 3,276 | 5,236 | 0,683 | 2,276 | 2,959 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -0,89 | -0,102 | -0,992 | -0,628 | 0 | -0,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 8,122 | 1,456 | 9,578 | 1,791 | 0,295 | 2,086 | 0 | 0 | 0 | 1,159 | 0,211 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448 | 0,316 | 1,764 | 4,966 | 4,044 | 9,01 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0,849 | 0,007 | 0,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0,536 | 0,219 | 0,755 | 1,056 | 0,493 | 1,549 | 0,255 | 0,046 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0,579 | 0,105 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 8,548 | 1,874 | 10,422 | 12,928 | 6,582 | 19,51 | 8,165 | 5,181 | 13,346 | 9,504 | 6,732 | 16,236 | 3,408 | 3,592 | 7 | 5,649 | 6,32 | 11,969 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 3,561 | 2,619 | 6,18 | 1,451 | 0,999 | 2,45 | 1,49 | 1,011 | 2,501 | 5,556 | 4,524 | 10,08 | 2,778 | 2,262 | 5,04 |
| – | индивидуальные источники | 1,06 | 0,444 | 1,504 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 1,371 | 0,501 | 1,872 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 1,06 | 0,444 | 1,504 | 4,469 | 3,036 | 7,505 | 2,822 | 1,5 | 4,322 | 2,398 | 1,428 | 3,826 | 6,31 | 4,941 | 11,251 | 3,532 | 2,679 | 6,211 |
| – | Итого | 11,549 | 2,634 | 14,183 | 18,816 | 10,54 | 29,356 | 10,987 | 6,681 | 17,668 | 13,044 | 8,806 | 21,85 | 10,592 | 9,179 | 19,771 | 9,791 | 9,468 | 19,259 |

Продолжение таблицыТаблица 26.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0,605 | 0,465 | 1,07 | 0,607 | 0,466 | 1,073 | 0,605 | 0,464 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 0,605 | 0,465 | 1,07 | 0,607 | 0,466 | 1,073 | 0,605 | 0,464 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦВК | 1,306 | 2,2 | 3,506 | 1,047 | 1,959 | 3,006 | 3,402 | 2,55 | 5,952 | -0,157 | 0,624 | 0,467 | 0,114 | 0,655 | 0,769 | -1,736 | 0,374 | -1,362 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,127 | -0,017 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,98 | -0,352 | -1,332 | -0,353 | -0,158 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,469 | 0 | -0,469 | -1,872 | -0,247 | -2,119 | -0,789 | -0,167 | -0,956 |
| – | Итого по котельным | 6,272 | 6,244 | 12,516 | 6,013 | 6,003 | 12,016 | 7,388 | 6,242 | 13,63 | 3,86 | 4,493 | 8,353 | 3,208 | 4,452 | 7,66 | 2,441 | 4,251 | 6,692 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,35 | 2,093 | 5,443 | 3,35 | 2,093 | 5,443 | 3,35 | 2,093 | 5,443 |
| – | пристроенные котельные | 2,778 | 2,262 | 5,04 | 3,033 | 2,47 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,652 | 0,417 | 1,069 | 0,192 | 0,417 | 0,609 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 3,532 | 2,679 | 6,211 | 3,787 | 2,887 | 6,674 | 0,652 | 0,417 | 1,069 | 3,542 | 2,51 | 6,052 | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 4,104 | 2,51 | 6,614 |
| – | Итого | 10,409 | 9,388 | 19,797 | 10,407 | 9,356 | 19,763 | 8,645 | 7,123 | 15,768 | 7,402 | 7,003 | 14,405 | 7,312 | 6,962 | 14,274 | 6,545 | 6,761 | 13,306 |

Окончание таблицыТаблица 26.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 - 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,803 | 4,394 | 12,197 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,803 | 4,394 | 12,197 |
| 4 | ЦВК | -2,771 | 0,067 | -2,704 | -2,51 | 0,374 | -2,136 | -0,456 | 0,374 | -0,082 | -0,422 | 0 | -0,422 | 26,776 | 32,368 | 59,144 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,518 | -0,102 | -1,62 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,945 | 1,945 | 12,89 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,594 | 0 | -1,594 | -1,594 | 0 | -1,594 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 5,595 | 4,414 | 10,009 | 5,262 | 4,223 | 9,485 | 5,372 | 4,298 | 9,67 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 57,405 | 45,603 | 103,008 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,849 | 0,007 | 0,856 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847 | 0,758 | 2,605 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,999 | 0 | -1,999 | -1,171 | 0 | -1,171 | -3,924 | -0,405 | -4,329 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,13 | -0,414 | -3,544 |
| – | Итого по котельным | 2,824 | 4,481 | 7,305 | 2,752 | 4,597 | 7,349 | 2,917 | 4,672 | 7,589 | 1,779 | 4,044 | 5,823 | 87,656 | 79,76 | 167,416 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 3,35 | 2,093 | 5,443 | 3,35 | 2,093 | 5,443 | 3,35 | 2,093 | 5,443 | 6,7 | 4,186 | 10,886 | 26,8 | 16,744 | 43,544 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,647 | 16,147 | 36,794 |
| – | индивидуальные источники | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 12,631 | 6,783 | 19,414 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 7,454 | 4,603 | 12,057 | 60,078 | 39,674 | 99,752 |
| – | Итого | 6,928 | 6,991 | 13,919 | 6,856 | 7,107 | 13,963 | 7,021 | 7,182 | 14,203 | 9,233 | 8,647 | 17,88 | 155,537 | 123,828 | 279,365 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам 
теплопотребления в зонах ответственности единых теплоснабжающих организаций 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 27.

Таблица 27. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 0,7035 | 0,0375 | 0,741 | 0,5144 | 0,1094 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0,4139 | 0,0766 | 0,4905 | 0,3168 | 0,0766 | 0,3934 | 0,221 | 0,0556 | 0,2766 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | 0 | 0 | -0,3225 | -0,0121 | -0,3346 | -0,228 | 0 | -0,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | 2,9037 | 0,1964 | 3,1001 | 4,6267 | 0,735 | 5,3617 | 3,0947 | 0,6097 | 3,7044 | 3,4439 | 0,7992 | 4,2431 | 0,7098 | 0,389 | 1,0988 | 0,2467 | 0,2703 | 0,517 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525 | 0,0375 | 0,5625 | 1,8 | 0,48 | 2,28 |
| 7 | ООО «СТК» | 0,1944 | 0,026 | 0,2204 | 0,3827 | 0,0585 | 0,4412 | 0,0924 | 0,0055 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 0,3836 | 0,0529 | 0,4365 | 1,6195 | 0,3605 | 1,98 | 1,0225 | 0,1782 | 1,2007 | 0,8685 | 0,1696 | 1,0381 | 2,2872 | 0,5866 | 2,8738 | 1,2804 | 0,3181 | 1,5985 |
| – | Итого | 4,1852 | 0,3128 | 4,498 | 6,8208 | 1,2513 | 8,0721 | 3,9816 | 0,7934 | 4,775 | 4,7263 | 1,0454 | 5,7717 | 3,8388 | 1,0897 | 4,9285 | 3,5481 | 1,124 | 4,6721 |

Продолжение таблицыТаблица 27

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 0,2193 | 0,0551 | 0,2744 | 0,2199 | 0,0553 | 0,2752 | 0,219 | 0,055 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | 0,4727 | 0,2613 | 0,734 | 0,3794 | 0,2327 | 0,6121 | 0,8781 | 0,261 | 1,1391 | -0,4003 | 0,0533 | -0,347 | -0,637 | 0,0484 | -0,5886 | -0,9151 | 0,0246 | -0,8905 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 |
| 7 | ООО «СТК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 1,2804 | 0,3181 | 1,5985 | 1,3731 | 0,3428 | 1,7159 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 1,2838 | 0,298 | 1,5818 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 |
| – | Итого | 3,7724 | 1,1145 | 4,8869 | 3,7724 | 1,1108 | 4,8832 | 3,1336 | 0,8456 | 3,9792 | 2,6835 | 0,8313 | 3,5148 | 2,651 | 0,8264 | 3,4774 | 2,3729 | 0,8026 | 3,1755 |

Окончание таблицыТаблица 27

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 - 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8278 | 0,5211 | 3,3489 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5505 | -0,0121 | -0,5626 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | -1,0048 | 0,008 | -0,9968 | -0,9101 | 0,0444 | -0,8657 | -0,8901 | 0,0444 | -0,8457 | -1,156 | 0 | -1,156 | 10,8423 | 3,9777 | 14,82 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | 2,028 | 0,5239 | 2,5519 | 1,9075 | 0,5013 | 2,4088 | 1,9471 | 0,5101 | 2,4572 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 20,8076 | 5,4128 | 26,2204 |
| 7 | ООО «СТК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6695 | 0,09 | 0,7595 |
| – | Прочие источники | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 2,7024 | 0,5464 | 3,2488 | 21,7779 | 4,7108 | 26,4887 |
| – | Итого | 2,5112 | 0,8299 | 3,3411 | 2,4854 | 0,8437 | 3,3291 | 2,545 | 0,8525 | 3,3975 | 3,3464 | 1,0264 | 4,3728 | 56,3746 | 14,7003 | 71,0749 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 28.

Таблица 28. Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 1,941 | 0,316 | 2,257 | 1,419 | 0,922 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | 0,646 | 1,788 | 0,874 | 0,646 | 1,52 | 0,61 | 0,469 | 1,079 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | 0 | 0 | -0,89 | -0,102 | -0,992 | -0,628 | 0 | -0,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | 8,012 | 1,655 | 9,667 | 12,762 | 6,191 | 18,953 | 8,538 | 5,135 | 13,673 | 9,504 | 6,732 | 16,236 | 1,96 | 3,276 | 5,236 | 0,683 | 2,276 | 2,959 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448 | 0,316 | 1,764 | 4,966 | 4,044 | 9,01 |
| 7 | ООО «СТК» | 0,536 | 0,219 | 0,755 | 1,056 | 0,493 | 1,549 | 0,255 | 0,046 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 1,06 | 0,444 | 1,504 | 4,469 | 3,036 | 7,505 | 2,822 | 1,5 | 4,322 | 2,398 | 1,428 | 3,826 | 6,31 | 4,941 | 11,251 | 3,532 | 2,679 | 6,211 |
| – | Итого | 11,549 | 2,634 | 14,183 | 18,816 | 10,54 | 29,356 | 10,987 | 6,681 | 17,668 | 13,044 | 8,806 | 21,85 | 10,592 | 9,179 | 19,771 | 9,791 | 9,468 | 19,259 |

Продолжение таблицы Таблица 28

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 0,605 | 0,465 | 1,07 | 0,607 | 0,466 | 1,073 | 0,605 | 0,464 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | 1,306 | 2,2 | 3,506 | 1,047 | 1,959 | 3,006 | 2,422 | 2,198 | 4,62 | -1,106 | 0,449 | -0,657 | -1,758 | 0,408 | -1,35 | -2,525 | 0,207 | -2,318 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 4,966 | 4,044 | 9,01 |
| 7 | ООО «СТК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 3,532 | 2,679 | 6,211 | 3,787 | 2,887 | 6,674 | 0,652 | 0,417 | 1,069 | 3,542 | 2,51 | 6,052 | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 4,104 | 2,51 | 6,614 |
| – | Итого | 10,409 | 9,388 | 19,797 | 10,407 | 9,356 | 19,763 | 8,645 | 7,123 | 15,768 | 7,402 | 7,003 | 14,405 | 7,312 | 6,962 | 14,274 | 6,545 | 6,761 | 13,306 |

Окончание таблицы Таблица 28

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 – 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,803 | 4,394 | 12,197 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,518 | -0,102 | -1,62 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | -2,771 | 0,067 | -2,704 | -2,51 | 0,374 | -2,136 | -2,455 | 0,374 | -2,081 | -3,187 | 0 | -3,187 | 29,922 | 33,501 | 63,423 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | 5,595 | 4,414 | 10,009 | 5,262 | 4,223 | 9,485 | 5,372 | 4,298 | 9,67 | 4,966 | 4,044 | 9,01 | 57,405 | 45,603 | 103,008 |
| 7 | ООО «СТК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847 | 0,758 | 2,605 |
| – | Прочие источники | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 4,104 | 2,51 | 6,614 | 7,454 | 4,603 | 12,057 | 60,078 | 39,674 | 99,752 |
| – | Итого | 6,928 | 6,991 | 13,919 | 6,856 | 7,107 | 13,963 | 7,021 | 7,182 | 14,203 | 9,233 | 8,647 | 17,88 | 155,537 | 123,828 | 279,365 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления
в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 29.

Таблица 29. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 11,73 | 0,63 | 12,36 | 8,57 | 1,82 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 2,56 | 16,35 | 10,56 | 2,56 | 13,12 | 7,37 | 1,85 | 9,22 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 11,73 | 0,63 | 12,36 | 8,57 | 1,82 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 2,56 | 16,35 | 10,56 | 2,56 | 13,12 | 7,37 | 1,85 | 9,22 |
| 4 | ЦВК | -0,65 | 0,39 | -0,26 | 57,65 | 11,45 | 69,1 | 51,58 | 10,17 | 61,75 | 50,39 | 12,91 | 63,3 | 11,84 | 6,49 | 18,33 | 4,11 | 4,52 | 8,63 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -12,9 | -0,49 | -13,39 | -9,12 | 0 | -9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 117,76 | 6,92 | 124,68 | 25,96 | 1,4 | 27,36 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 1 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,5 | 22,5 | 72 | 19,2 | 91,2 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0,03 | 12,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 7,78 | 1,04 | 8,82 | 15,31 | 2,34 | 17,65 | 3,7 | 0,22 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0,5 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 124,89 | 8,35 | 133,24 | 106,74 | 15,23 | 121,97 | 46,16 | 10,39 | 56,55 | 67,19 | 13,91 | 81,1 | 32,84 | 7,99 | 40,83 | 76,11 | 23,72 | 99,83 |
| – | Перспективные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого | 136,62 | 8,98 | 145,6 | 115,31 | 17,05 | 132,36 | 46,16 | 10,39 | 56,55 | 80,98 | 16,47 | 97,45 | 43,4 | 10,55 | 53,95 | 83,48 | 25,57 | 109,05 |

Продолжение таблицыТаблица 29

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 7,31 | 1,84 | 9,15 | 7,33 | 1,84 | 9,17 | 7,3 | 1,83 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 7,31 | 1,84 | 9,15 | 7,33 | 1,84 | 9,17 | 7,3 | 1,83 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦВК | 7,88 | 4,36 | 12,24 | 6,32 | 3,88 | 10,2 | 20,57 | 5,04 | 25,61 | -0,94 | 1,24 | 0,3 | 0,69 | 1,3 | 1,99 | -10,48 | 0,74 | -9,74 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,84 | -0,08 | -1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,2 | -1,67 | -15,87 | -5,12 | -0,75 | -5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,8 | 0 | -6,8 | -27,13 | -1,17 | -28,3 | -11,44 | -0,79 | -12,23 |
| – | Итого по котельным | 79,88 | 23,56 | 103,44 | 78,32 | 23,08 | 101,4 | 78,37 | 22,57 | 100,94 | 57,3 | 19,61 | 76,91 | 45,56 | 19,33 | 64,89 | 50,08 | 19,15 | 69,23 |
| – | Перспективные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 |
| – | Итого | 87,19 | 25,4 | 112,59 | 85,65 | 24,92 | 110,57 | 85,67 | 24,4 | 110,07 | 105,88 | 29,54 | 135,42 | 94,14 | 29,26 | 123,4 | 98,66 | 29,08 | 127,74 |

Окончание таблицыТаблица 29

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 – 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,96 | 14,93 | 88,89 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,96 | 14,93 | 88,89 |
| 4 | ЦВК | -16,76 | 0,13 | -16,63 | -15,16 | 0,74 | -14,42 | -2,75 | 0,74 | -2,01 | -2,55 | 0 | -2,55 | 161,74 | 64,1 | 225,84 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,02 | -0,49 | -22,51 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,68 | 9,24 | 167,92 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,12 | 0 | -23,12 | -23,12 | 0 | -23,12 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 81,12 | 20,95 | 102,07 | 76,3 | 20,05 | 96,35 | 77,88 | 20,4 | 98,28 | 72 | 19,2 | 91,2 | 832,3 | 216,5 | 1048,8 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0,03 | 12,35 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,79 | 3,6 | 30,39 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | -17 | 0 | -17 | -56,92 | -1,92 | -58,84 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,37 | -1,96 | -47,33 |
| – | Итого по котельным | 64,36 | 21,08 | 85,44 | 61,14 | 20,79 | 81,93 | 46,13 | 21,14 | 67,27 | 29,33 | 19,2 | 48,53 | 1044,4 | 289,1 | 1333,5 |
| – | Перспективные источники | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 97,16 | 19,86 | 117,02 | 388,64 | 79,44 | 468,08 |
| – | Итого | 112,94 | 31,01 | 143,95 | 109,72 | 30,72 | 140,44 | 94,71 | 31,07 | 125,78 | 126,49 | 39,06 | 165,55 | 1507 | 383,47 | 1890,47 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах 
источников тепловой энергии

Под расчетной понимается величина фактической тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, которая была определена в Разделе 5 Главы 1 на основании данных посуточного учета.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены в таблицеТаблица 30.

В таблицеТаблица 30 приведены данные для существующих источников теплоснабжения без учета мероприятий, приведенных в Главе 7 по закрытию источников теплоснабжения и переводу нагрузки потребителей.

Таблица 30. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 163,5 | 164,24 | 164,86 | 164,86 | 165,36 | 165,75 | 166,03 | 166,30 | 166,57 | 166,85 | 166,85 | 166,85 | 166,85 | 166,85 | 166,85 | 166,85 | 166,85 |
| 2 | ЦВК | 408,29 | 408,27 | 412,42 | 416,12 | 419,92 | 421,02 | 421,54 | 422,27 | 422,88 | 424,42 | 424,44 | 424,56 | 423,97 | 422,98 | 422,11 | 421,99 | 421,84 |
| 3 | кот. Аэропорт | 2,77 | 2,77 | 2,44 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 4 | кот. Больничный городок | 20,3 | 23,42 | 24,10 | 24,10 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| 5 | кот. Верхний Чов | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,24 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,15 | 48,43 | 50,71 | 52,99 | 55,27 | 57,55 | 59,83 | 62,11 | 64,66 | 67,07 | 69,53 | 71,81 |
| 7 | кот. Орбита | 27,29 | 27,29 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| 8 | кот. Панева, 1/2 | 1,53 | 1,75 | 2,19 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 9 | кот. Серова | 5,55 | 5,55 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,38 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 4,50 | 4,08 |
| 10 | кот. Школьная | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,54 | 6,83 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |

Примечание: по котельным «Аэропорт» и ООО «Агро-Тепло» приведены данные по договорным нагрузкам на коллекторах котельных, поскольку отсутствуют данные посуточного учета и невозможно определить расчетные нагрузки.

Прогноз приростов тепловой нагрузки в каждой 
перспективной площадке строительства

Сводные данные по прогнозу приростов тепловой нагрузки в каждой перспективной площадке строительства представлены в таблицеТаблица 31.

Таблица 31. Приросты тепловой нагрузки по площадкам строительства

| Номер площадки строит. | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2024-2039 гг. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 2,9256 | 11,7024 |
| 2 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,7172 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 25,08 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2719 | 0,1288 | 0,1772 | 0 | 0,5779 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5625 |
| 7 | 0 | 0,9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9159 |
| 8 | 0 | 0 | 1,9327 | 2,0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9935 |
| 9 | 0 | 0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1408 |
| 10 | 0 | 0,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,957 |
| 11 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,168 |
| 13 | 0 | 0 | 0,3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3476 |
| 16 | 0 | 0,7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7542 |
| 17 | 0 | 0,4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4269 |
| 18 | 0,1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1595 |
| 19 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 20 | 0,2204 | 0,4412 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7595 |
| 22 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,522 |
| 23 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,2604 |
| 24 | 0,067 | 0,067 | 0,245 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 1,1336 |
| 25 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,9556 |
| 26 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 1,98 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5506 | 1,2753 | 1,2753 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4939 |
| 28 | 0 | 0,1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1146 |
| 30 | 0 | 0,3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3454 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1641 | 0,1255 | 0,1255 | 0,1255 | 0,0386 | 0,1255 | 0,1255 | 0 | 0,8302 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| 33 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 35 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 36 | 1,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,445 |
| 38 | 0 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,684 |
| 39 | 0 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,748 |
| 41 | 0 | 0,1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1335 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0,4905 | 0,3934 | 0,2766 | 0,2744 | 0,2752 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9841 |
| 43 | 0 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6675 |
| 44 | 0 | 0,1839 | 0,1839 | 0,1839 | 0,3176 | 0,1588 | 0,5419 | 0,3176 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3639 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0,1382 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0 | 1,445 |
| 46 | 0 | 0,0703 | 0,2225 | 0,2225 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4528 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5312 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6908 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1596 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4256 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1197 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7368 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0,5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5852 |
| 54 | 0 | 0 | 0,6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6441 |
| 55 | 0 | 0 | 0,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,356 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1596 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0,9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9847 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7387 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4948 |
| 60 | 0 | 0 | 0,3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3881 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0,3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3388 |
| 62 | 0 | 0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2681 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2128 |
| 65 | 0 | 0 | 0,0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0835 |
| 66 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0137 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| 68 | 0 | 0 | 0,6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6446 |
| 69 | 0 | 0,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,686 |
| 70 | 0,0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0959 |
| 71 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| 72 | 0 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2225 |
| 73 | 0,0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0413 |
| 74 | 0,0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0171 |
| 75 | 0 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6238 |
| 76 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6675 |
| 77 | 0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0735 |
| снос | -0,486 | -1,0575 | -0,682 | -0,716 | -1,1152 | -0,935 | -0,805 | -0,843 | -1,0159 | -0,9543 | -0,9916 | -1,1348 | -1,1542 | -1,11 | -1,09 | -1,156 | -15,2465 |
| Общий итог | 4,498 | 8,0721 | 4,775 | 5,7717 | 4,9285 | 4,6721 | 4,8869 | 4,8832 | 3,9792 | 3,5148 | 3,4774 | 3,1755 | 3,3411 | 3,3291 | 3,3975 | 4,3728 | 71,0749 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 
территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные приросты тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 32.

Таблица 32. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 11:05:103006 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 |
| 11:05:104001 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0,0551 | 0,0033 | 0,0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,2262 | 0,0188 | 0,245 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| Общий итог | 0,3836 | 0,0529 | 0,4365 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,4965 | 0,0596 | 0,5561 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |

Продолжение таблицы Таблица 32

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 11:05:103006 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 |
| 11:05:104001 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0371 | 0 | -0,0371 | -0,0371 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | -0,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| Общий итог | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 0,0694 | 0,0496 | 0,119 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |

Окончание таблицы Таблица 32

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 - 2039 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 11:05:103006 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,6116 | 0,1056 | 0,7172 |
| 11:05:104001 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,4452 | 0,0768 | 0,522 |
| 11:05:104002 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,222 | 0,0384 | 0,2604 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0742 | 0 | -0,0742 |
| 11:05:401007 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 1,6888 | 0,2912 | 1,98 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | -0,1671 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0551 | 0,0033 | 0,0584 |
| 11:05:501005 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,9828 | 0,1508 | 1,1336 |
| 11:05:804001 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,8148 | 0,1408 | 0,9556 |
| Общий итог | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 4,579 | 0,8069 | 5,3859 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 33.

Таблица 33. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 11:05:103006 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 |
| 11:05:104001 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 |
| 11:05:104002 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0,152 | 0,027 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,624 | 0,158 | 0,782 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 |
| 11:05:804001 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 |
| Общий итог | 1,06 | 0,444 | 1,504 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 1,371 | 0,501 | 1,872 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 |

Продолжение таблицыТаблица 33

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 11:05:103006 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,06 | 0,156 |
| 11:05:104001 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 |
| 11:05:104002 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,102 | 0 | -0,102 | -0,102 | 0 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,15 | 0,43 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | -0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,07 | 0,208 |
| 11:05:804001 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,07 | 0,208 |
| Общий итог | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,652 | 0,417 | 1,069 | 0,192 | 0,417 | 0,609 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,42 | 1,171 |

Окончание таблицыТаблица 33

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2024 - 2039 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 11:05:103006 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 1,684 | 0,896 | 2,58 |
| 11:05:104001 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 1,228 | 0,64 | 1,868 |
| 11:05:104002 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,608 | 0,32 | 0,928 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,204 | 0 | -0,204 |
| 11:05:401007 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 4,656 | 2,448 | 7,104 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | -0,46 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,152 | 0,027 | 0,179 |
| 11:05:501005 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 2,715 | 1,268 | 3,983 |
| 11:05:804001 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 2,252 | 1,184 | 3,436 |
| Общий итог | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 12,631 | 6,783 | 19,414 |

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объёмов потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Сводные данные по приросту тепловых нагрузок в горячей воде за счет новой произ-водственной застройки с разделением по видам потребления представлены в таблице Таблица 15. Всего до 2039 г. прогнозируется прирост тепловой нагрузки на 0,32 Гкал/ч в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Сводные данные по приросту объемов потребления тепловой энергии в горячей воде за счет новой производственной застройки с разделением по видам потребления представлены в таблице Таблица 20. Всего до 2039 г. прогнозируется прирост объема потребления тепловой энергии на 0,90 тыс. Гкал в год в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Описание изменений показателей существующего и 
перспективного потребления тепловой энергии на 
цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения г. Сыктывкар были внесены следующие изменения:

1. Актуализирован прогноз ввода отапливаемых площадей в соответствии с фактическими темпами ввода новых объектов строительства и новыми данными от застройщиков;

2. Актуализирован и дополнен прогноз убыли отапливаемых площадей за счет расселения и сноса аварийных и ветхих зданий в соответствии с новыми данными от администрации;

3. Актуализирован прогноз перспективного потребления тепла и тепловой мощности в соответствии с выполненным прогнозом прироста отапливаемых площадей;

4. Выполнено сравнение основных показателей перспективного строительства и потребления тепла и тепловой мощности с утвержденной (прежней) схемой теплоснабжения.

Перечень объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, представлен в таблице Таблица 34.

Таблица 34. Перечень объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в период актуализации

| № п/п | Кадастровый адрес | Наименование и адрес объекта | Документ | Источник теплоснабжения | Дог. тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11:05:105024:2130 | Многоквартирный жилой дом в м. Давпон (район жилого дома №13 по ул. Жакова) (ЖК "Бьярма"), ул. Жакова, 15 | р/в 11-ru11301000-013-2023 от 11.04.2023 | пристроенная котельная | 0,8114 |
| 2 | 11:05:105023:60 | Реконструкция нежилого здания ангара-склада для размещения офисных, выставочных и торговых помещений по ул. Станционная, 150 | р/в 11-RU11301000-003-2023 от 19.01.2023 | ЦВК | 0,0654 |
| 3 | 11:05:106007:2443 | Жилой дом на пересечении улиц Карла Маркса - Чкалова - Водопьянова (ЖК "Прага 4") | р/в 11-ru11301000-017-2023 от 02.05.2023 | ЦВК | прис. к т/с ранее |
| 4 | 11:05:106006:2107 | Многоквартирные дома по ул. Папанина и Огородной. Жилой дом №1 (ЖК "Прага 6"), ул. Папанина, 40 | р/в 11-ru11301000-008-2023 от 23.03.2023 | ЦВК | прис. к т/с ранее |
| 5 | 11:05:106006:2107 | Многоквартирные дома по ул. Папанина и Огородной. Жилой дом №2 (ЖК "Прага 7"), ул. Папанина, 40к1 | р/в 11-ru11301000-008-2023 от 23.03.2023 | ЦВК | прис. к т/с ранее |
| 6 | 11:05:106003:106 | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Тентюковская, д. 78 | росреестр | кот. Орбита | 0,3200 |
| 7 | 11:05:106012:50 | Многоквартирный жилой дом по адресу, ул. Интернациональная, 58 | р/в 11-ru11301000-041-2023 от 17.11.2023 | ЦВК | 0,1660 |
| 8 | 11:05:106042:42 | Реконструкция главного учебного корпуса ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», находящегося в аварийном состоянии, по адресу: ул. Коммунистическая, д. 21 | ТУ ПАО Т Плюс | ЦВК | 0,5790 |
| 9 | 11:05:103008:3908 | Многоквартирные жилые дома по ул. Тентюковской (район жилого дома №212 по Октябрьскому пр-ту). Жилой дом №5 (ЖК "Платон"), ул. Тентюковская, 320к3 | р/в 11-ru11301000-007-2023 от 02.03.2023 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0,8114 |
| 10 | 11:05:103009:20 | Многоквартирные жилые дома (в районе дома ул. Петрозаводская, 41). Дом №2 (ЖК "Урман"), ул. Петрозаводская, 45 | р/в 11-ru11301000-044-2023 от 12.12.2023 | пристроенная котельная | 1,2691 |
| 11 | 11:05:103009:20 | Многоквартирные жилые дома (в районе дома ул. Петрозаводская, 41). Дом №1 (ЖК "Урман"), ул. Петрозаводская, 43 | р/в 11-ru11301000-037-2023 от 17.10.2023 | пристроенная котельная | 1,2874 |
| 12 | 11:05:104001:2791 | Торговый павильон, ул. Панева, 12/1 | р/в 11-RU11301000-034-2023 от 03.10.2023 | кот. Панева, 1/2 | 0,2500 |
| 13 | 11:05:104001:2439 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №12, ул. Панева, 1/2 | р/в 11-RU11301000-027-2023 от 03.08.2023 | кот. Панева, 1/2 | 0,4470 |
| 14 | 11:05:201006:4052 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров "Пятёрочка", ул. Молодежная, 2 | р/в 11-RU11301000-021-2023 от 29.05.2023 | ТЭЦ «СЛПК» | 0,0200 |

- Приложение 1 
Реестр объектов перспективного строительства

Реестр перспективных объектов строительства в г. Сыктывкаре с указанием строительной площади, расчетной тепловой нагрузки (с учетом средней величины ГВС), договорной тепловой нагрузки (с учетом максимальной величины ГВС) представлен в таблицеТаблица 35.

Таблица 35. Реестр объектов перспективного строительства

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 17 | 02.07.2021 № 7/1990 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 20 | 13.04.2021 № 4/1011 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 16 | 22.04.2020 № 4/982 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 21 | 16.03.2021 № 3/672 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 22 | 02.07.2021 № 7/1996 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 23 | 02.07.2021 № 7/1995 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 25 | 02.07.2021 № 7/1994 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 26 | 02.07.2021 № 7/1993 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 28 | 02.07.2021 № 7/1981 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 29 | 02.07.2021 № 7/2003 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 30 | 02.07.2021 № 7/2004 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 31 | 02.07.2021 № 7/2005 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 35 | 02.07.2021 № 7/2006 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:102021:238 | 19 | Склад строительных материалов, м. Дырнос | ТУ 1709 от 17.05.2022 |  | ЦВК | 500 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103006 | 2 | Индивидуальная жилая застройка в районе Октябрьского пр-та | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 825 | 0,0503 | 0,0668 | 825 | 0,0503 | 0,0668 | 825 | 0,0503 | 0,0668 | 825 | 0,0503 | 0,0668 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 |
| 11:05:103007 | 1 | Жилые дома в мкр. Югыд Чой | утв. Схема т/сн |  | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103007 | 1 | Общественно-деловая застройка в мкр. Югыд Чой | утв. Схема т/сн |  | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 3-секционный жилой дом | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 2-секционный жилой дом со встроенными учреждениями обслуживания | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 2-секционный жилой дом | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Начальная школа на 40 мест и детский сад на 120 мест | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Магазин продуктовых товаров, аптека | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Амбулатория. Учреждения ЖКХ ЖЭУ | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008:507 | 3 | Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2,28 | 3,48 |
| 11:05:103008:6270 | 5 | Школа по ул. Тентюковской | генплан |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,5625 | 0,7125 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103009:20 | 7 | Многоквартирные жилые дома (в районе дома ул. Петрозаводская, 41). Дом №3 (ЖК "Урман"), ул. Петрозаводская, 47 | р/с 11-ru11301000-037Б-2022 от 21.10.2022 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 20818 | 0,9159 | 1,3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010:7262 | 10 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, ул. Петрозаводская, 38/1 | р/с 11-ru11301000-017-2023 от 30.05.2023; ТУ 1712 от 01.09.2022 ПАО Т Плюс | ООО СЗ "Центральный" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 21751 | 0,957 | 1,5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | 22 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Ручейной | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 600 | 0,0366 | 0,0486 | 600 | 0,0366 | 0,0486 | 600 | 0,0366 | 0,0486 | 600 | 0,0366 | 0,0486 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №5 - 3 этап стр. | р/с 11-ru11301000-025г-2023 от 13.02.2024 | ООО СЗ ФРЖС Республики Коми | кот. Панева, 1/2 | 3251 | 0,2204 | 0,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №4 | ТУ ООО "СТК" |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0,1792 | 0,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №6 - 4 этап стр. | р/с 11-RU11301000-060-2023 от 27.10.2023 |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0,262 | 0,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001:2788 | 20 | Детский сад на 220 мест, ул. Ручейная | ТУ ООО "СТК" |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0,0979 | 0,1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104002 | 23 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Лесопарковой | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 300 | 0,0183 | 0,0243 | 300 | 0,0183 | 0,0243 | 300 | 0,0183 | 0,0243 | 300 | 0,0183 | 0,0243 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 29 | 30.06.2021 № 6/1884 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -450 | -0,045 | -0,0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 31 | 02.04.2021 № 4/845 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 35 | 30.06.2021 № 6/1887 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,08 | -0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 39 | 01.03.2021 № 3/509 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 43 | 01.07.2021 № 7/1933 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,047 | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 45 | 22.04.2020 № 4/984 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,049 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 51 | 09.01.2019 № 1/10 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -1063 | -0,085 | -0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Красных Партизан, 79 | 06.08.2021 № 8/2389 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Красных Партизан, 98 | 16.10.2018 № 10/2745 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 87 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 89 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 91 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 97 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 99 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 101 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,084 | -0,0965 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 105 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -0,06 | -0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 107 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -0,06 | -0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 111 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -0,046 | -0,046 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 70 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 72 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | 46 | Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2225 | 0,2725 | 5000 | 0,2225 | 0,2725 | 5000 | 0,1875 | 0,2375 | 5000 | 0,1875 | 0,2375 |
| 11:05:105001:19 | 46 | Гостиница (апартаменты) со встроенными помещениями, ул.Красных Партизан, 81 | р/с 11-RU11301000-019-2023 от 01.06.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 1291 | 0,0703 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | Снос, Дырнос, 6 | 02.07.2021 № 7/1970 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | Снос, Дырнос, 14 | 14.12.2017 № 12/4335 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003:142 | 8 | Многоквартирные жилые дома по Октябрьскому проспекту (район жилого дома №27/1 по ул. Петрозаводской), дом №1 (ЖК "Планета-9"), пр. Октябрьский, 131/4 | р/с 11-ru11301000-156г-2024 от 26.06.2018 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43924 | 1,9327 | 2,3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003:142 | 8 | Многоквартирные жилые дома (ЖК Июнь") по Октябрьскому проспекту, дом №2 | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46837 | 2,0608 | 2,3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 13 | 02.07.2021 № 7/1975 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 15 | 02.07.2021 № 7/1946 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 17а | 02.07.2021 № 7/1986 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 21 | 02.07.2021 № 7/1987 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 23 | 02.07.2021 № 7/1988 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 25 | 02.07.2021 № 7/1979 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 27 | 02.07.2021 № 7/1980 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 29 | 02.04.2021 № 4/840 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 31 | 20.08.2018 № 8/2137 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 35 | 02.07.2021 № 7/1983 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 37 | 02.07.2021 № 7/1984 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 39 | 02.07.2021 № 7/1985 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 41 | 02.07.2021 № 7/1976 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 41Б | 29.10.2019 № 10/3271 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 43 | 02.07.2021 № 7/1977 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 43а | 12.12.2019 № 12/3699 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 45 | 02.07.2021 № 7/1978 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 45а | 30.07.2019 № 7/2313 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 47 | 02.07.2021 № 7/2001 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 47а | 02.07.2021 № 7/2000 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 49 | 02.07.2021 № 7/1943 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 51 | 02.07.2021 № 7/2002 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 53 | 02.07.2021 № 7/1962 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 57 | 02.07.2021 № 7/1963 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 61 | 02.07.2021 № 7/1964 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 63 | 21.09.2018 № 9/2464 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 65 | 02.07.2021 № 7/1965 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 67 | 02.07.2021 № 7/1959 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 69 | 02.07.2021 № 7/1960 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 71 | 02.07.2021 № 7/1961 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 73 | 02.07.2021 № 7/1953 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 73а | 02.07.2021 № 7/1954 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 57 | 12.03.2020 № 3/601 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 59 | 12.03.2020 № 3/602 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 14 | 04.07.2018 № 7/1725 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 18 | 20.08.2018 № 8/2142 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 20 | 30.06.2021 № 6/1882 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 4 | 30.06.2021 № 6/1849 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 6 | 04.07.2018 № 7/1722 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 11 | 05.08.2021 № 8/2368 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 19 | 04.02.2020 № 2/269 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 75 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 77 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 79 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 81 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 83 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 85 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Оплеснина, 42 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Оплеснина, 44 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 67 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 69 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 7 | 05.08.2021 № 8/2367 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №1 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1382 | 0,1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №2 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №3 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №4 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №5 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №6 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №7 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №8 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №9 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №10 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №11 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №12 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | Снос, Дырнос, 9 | 02.07.2021 № 7/1972 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 24 | 06.04.2021 № 4/895 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 26 | 30.06.2021 № 6/1886 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 28 | 16.09.2019 № 9/2764 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 32 | 30.06.2021 № 6/1888 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 69 | 22.04.2020 № 4/985 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 71 | 18.11.2019 № 11/3435 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 73 | 02.07.2021 № 7/1989 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 75 | 16.10.2018 № 10/2744 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1013 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 2 | 30.06.2021 № 6/1893 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 4 | 30.06.2021 № 6/1894 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 6 | 20.08.2020 № 8/1915 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Кирпичная, 10 | 11.01.2018 № 1/75 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Кирпичная, 12 | 30.06.2021 № 6/1874 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 63 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 65 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 67 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1013 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 29 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763 | -0,061 | -0,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 31 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,042 | -0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 33 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -0,041 | -0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 37 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №1 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1839 | 0,2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №2 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1839 | 0,2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №3 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1839 | 0,2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №4 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №5 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №6 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №7 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №8 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №9 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №10 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №11 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №12 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №13 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Детское образовательное учреждение и ОДФ помещения | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 17а | 28.10.2019 № 10/3247 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734 | -0,078 | -0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 19а | 16.10.2018 № 10/2743 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -738 | -0,071 | -0,071 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 21а | 30.07.2019 № 7/2319 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408 | -0,048 | -0,048 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 25а | 29.06.2021 № 6/1850 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -748 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 27а | 13.04.2021 № 4/1010 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 | -0,0506 | -0,0506 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 33а | 12.04.2021 № 4/986 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -603 | -0,073 | -0,1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012:4138 | 43 | Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ №38", ул. Коммунистическая, 74 | ТУ 1710 от 03.08.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6675 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Катаева, 11а | 29.06.2021 № 6/1853 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 45 | 05.08.2021 № 8/2369 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 47 | 17.06.2019 № 6/1779 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 50 | 17.06.2019 № 6/1783 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 52 | 05.08.2021 № 8/2370 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | Снос, ул. Гаражная, 6/6 | 28.10.2019 № 10/3246 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:378 | 36 | Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | ТУ 1723 от 06.02.2023 |  | кот. Больничный городок | 43776 | 1,948 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:667 | 38 | Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Диспансер, ул. Гаражная, 4 | ТУ 1707 от 30.03.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,114 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:667 | 38 | Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Поликлиника, ул. Гаражная | ТУ 1708 от 30.03.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0,57 | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:724 | 37 | Перинатальный центр | генплан |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,445 | 0,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:727 | 33 | Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ «Республиканская детская клиническая больница» под открытие специализированных педиатрических подразделений по адресу: ул. Пушкина, д. 116/6 | ТУ 1719 от 26.12.2022 |  | кот. Больничный городок | 25371 | 1,129 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:80 | 35 | Склад-ангар, ул. Пушкина, 112/5 | ТУ ПАО Т Плюс |  | кот. Больничный городок | 311 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №3 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №4 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №5 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №6 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №7 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №8 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №9 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №10 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №11 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №12 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №13 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №14 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №15 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 32 | Общеобразовательное и дошкольное учреждения (№12) в районе ул. Станционной - Ярославской | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 3 | 03.08.2021 № 8/2318 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 5 | 15.01.2021 № 1/71 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 7 | 03.08.2020 № 8/1762 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 9 | 03.08.2021 № 8/2349 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 11 | 11.07.2017 № 7/2456 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | 34 | Общеобразовательное учреждение в районе Пушкинского проезда | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023:4027 | 28 | Административное здание, Сысольское шоссе, 100/1 | р/с 11-RU11301000-024-2023 от 13.06.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 3031 | 0,1146 | 0,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023:47 | 30 | Многоквартирный жилой дом, Сысольское шоссе, 84. Корректировка | р/с 11-ru11301000-003а-2023 от 01.02.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0,3454 | 0,6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | 27 | Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | утв. Схема т/сн | ООО "СтройКомАвтоТранс" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67120 | 2,5506 | 3,8932 | 33560 | 1,2753 | 1,9466 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Южная, 16 | 20.08.2021 № 643 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | -0,0381 | -0,0381 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 15 | 13.04.2021 № 4/1007 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 17 | 03.08.2021 № 8/2347 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 19 | 26.07.2018 № 7/1900 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 21 | 03.08.2021 № 8/2348 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 25 | 03.08.2021 № 8/2346 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 27 | 03.08.2021 № 8/2345 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 29 | 02.04.2021 № 4/848 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 31 | 03.08.2021 № 8/2344 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 39 | 03.08.2021 № 8/2343 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 41 | 01.03.2021 № 3/511 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 43 | 03.08.2020 № 8/1761 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 45 | 03.08.2021 № 8/2342 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001:4433 | 9 | Пристрой к МКД, ул. Малышева, 14/2 | Дог.ТП №СТС-268/2022 от 01.06.2022 |  | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,1408 | 0,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002:2656 | 11 | Техническое здание радиотелевизионного передающего центра, Октябрьский пр-т, 164/1 | ТУ ПАО Т Плюс |  | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,168 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 7 | 06.08.2021 № 8/2392 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 14 | 06.08.2021 № 8/2395 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 3 | 06.08.2021 № 8/2390 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 3а | 06.08.2021 № 8/2391 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 2 | 02.04.2021 № 4/857 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 4 | 02.04.2021 № 4/856 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 6 | 06.08.2021 № 8/2394 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 8 | 06.08.2021 № 8/2393 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 10 | 06.08.2021 № 8/2388 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 12 | 06.08.2021 № 8/2387 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 14 | 06.08.2021 № 8/2386 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 16 | 06.08.2021 № 8/2418 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 18 | 15.05.2019 № 5/1346 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3357 | 16 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин. Жилой дом №1 в ЖК "KII" | р/с 11-ru11301000-012в-2024 от 03.05.2023; ТУ 1722 от 20.01.2023 ПАО Т Плюс | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0,3771 | 0,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3357 | 16 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин. Жилой дом №2 в ЖК "KII" | р/с 11-ru11301000-013Б-2023 от 04.05.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0,3771 | 0,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3485 | 17 | Многоквартирный жилой дом, ул. Клары Цеткин, 61 | р/с 11-ru11301000-016-2023 от 26.05.2023; Дог.ТП №СТС-270/2022 от 27.12.2022 | ООО СЗ "Альфа-Строй" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 9812 | 0,4269 | 0,9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3489 | 13 | Многоквартирный жилой дом, ул.Первомайская | р/с 11-RU11301000-053-2023 от 26.09.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901 | 0,3476 | 0,5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016:642 | 67 | Перспективная жилая застройка по ул. Домны Каликовой | генплан |  | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,66 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017:745 | 68 | Многоквартирный жилой дом по Интернациональному пер. | р/с 11-ru11301000-068-2023 от 20.12.2023 | ООО СЗ "ЖК "Тиман" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 | 0,6446 | 0,9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017:746,747,743 | 69 | Жилой дом на пересечении улиц Интернациональная - Колхозная | р/с 11-ru11301000-043-2022 от 23.12.2022 | ООО СЗ "ЖК "Тиман" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 18052 | 0,686 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. Юхнина, 15 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -0,04 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. Юхнина, 17а | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638 | -0,051 | -0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. К.Маркса, 196 | 26.07.2018 № 7/1895 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -387 | -0,0419 | -0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | 55 | Общеобразовательное учреждение на 600 мест границах улиц Юхнина-Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0,356 | 0,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 7 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -550 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 9 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -513 | -0,041 | -0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 13 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -525 | -0,042 | -0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 15 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -513 | -0,041 | -0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 52 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -813 | -0,065 | -0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 54 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -925 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 58 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -775 | -0,062 | -0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 62 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -525 | -0,042 | -0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 64 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -825 | -0,066 | -0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 66 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -925 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 53 | Блок нового жилого дома вместо домов №9, 11, пр-д Нагорный (МКД-3) | утв. Схема т/сн | ООО "Инвестиционно-строительная компания" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0,5852 | 0,8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 52 | Блок нового жилого дома вместо домов №13, 15, 104, пр-д Нагорный | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390 | 0,7368 | 1,1246 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 51 | Блок нового жилого дома вместо дома №102, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0,1197 | 0,1827 |
| 11:05:106025 | 50 | Блок нового жилого дома вместо домов №62, 64, 66, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0,4256 | 0,6496 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 54 | Блок нового жилого дома вместо домов №52, 54, 58, ул. Орджо-никидзе | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14640 | 0,6441 | 0,9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025:734 | 18 | Многоквартирный жилой дом в квартале "Центральный" (ЖК "Нагорный 2"), МЖД №1, ул. Орджоникидзе, 56/1 (сдан в 2022 г., присоединение к т/с) | р/в 11-ru11301000-004-2022 от 10.02.2022 | ООО СЗ "Центральный" | ЦВК | 2847 | 0,1595 | 0,2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 86 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 88 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -938 | -0,075 | -0,075 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 90 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 94 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 96 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 98 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 100 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 22 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 | -0,031 | -0,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 24 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -0,058 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 26 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,056 | -0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 28 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,066 | -0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 36 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 53 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755 | -0,075 | -0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 61 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,057 | -0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 65 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,069 | -0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Юхнина, 22 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Юхнина, 26 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 56 | Блок нового жилого дома вместо дома №61, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0,1596 | 0,2436 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 57 | Блок нового жилого дома вместо домов №53, 57, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380 | 0,9847 | 1,4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 49 | Блок нового жилого дома вместо дома №63, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0,1596 | 0,2436 |
| 11:05:106026 | 48 | Блок нового жилого дома вместо домов №96, 100, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 47 | Блок нового жилого дома вместо домов №86, 88, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 59 | Блок нового жилого дома вместо дома №22, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0,4948 | 0,7553 |
| 11:05:106026 | 58 | Блок нового жилого дома вместо дома №26, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. К.Маркса, 198 | 30.06.2021 № 6/1921 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -575 | -0,046 | -0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 14 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1013 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 16 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,049 | -0,049 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 18 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388 | -0,031 | -0,031 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 60 | Блок нового жилого дома вместо дома №20, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0,3881 | 0,5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 61 | Блок нового жилого дома вместо домов №16, 18, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0,3388 | 0,4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 63 | Блок нового жилого дома вместо дома №14, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056 | 0,2681 | 0,4091 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 64 | Блок нового жилого дома вместо дома №198, ул. К. Маркса | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0,2128 | 0,3248 |
| 11:05:106027:6 | 62 | Многоквартирный жилой дом, ул. Орджорникидзе, 49/3 | Дог.ТП №СТС-269/2022 от 16.12.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,308 | 0,6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032:6 | 66 | Реконструкция здания, ул. Советская, 15 | Дог.ТП №СТС-267/2022 от 30.05.2022 |  | ЦВК | 300 | 0,0137 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | Снос, ул. К.Маркса, 204 | 29.06.2021 № 6/1848 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -638 | -0,09 | -0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034:17 | 41 | Реконструкция здания ГАУ РК «Театр оперы и балета", ул. Коммунистическая, 32 | ТУ 1718 от 24.11.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1335 | 1,5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | Снос, ул. К.Маркса, 221 | 30.06.2021 № 6/1876 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -668 | -0,09 | -0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037:11 | 65 | Склад материалов по адресу: ул. Бабушкина, д.21а | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0,0835 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042:1615 | 39 | Многоквартирный жилой дом по ул. Коммунистической | ТУ 1713 от 10.10.2022 | ООО "Деловой Альянс" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0,748 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | Снос, ул. Интернациональная, 146 | 29.06.2021 № 6/1844 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598 | -0,0803 | -0,1206 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | Снос, ул. Западная, 9а | 02.07.2021 № 7/1969 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | Снос, ул. Ленина, 87 | 26.01.2018 № 1/270 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | Снос, ул. Куратова, 13 | 06.08.2021 № 8/2396 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | Снос, ул. Домны Каликовой, 50 | 29.06.2021 № 6/1847 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | -0,0502 | -0,0665 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | Снос, ул. Первомайская, 110 | 14.09.2021 № 9/2935 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 6 | 30.07.2019 № 7/2318 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 6а | 29.10.2019 № 10/3270 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 12а | 06.08.2021 № 8/2408 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 14а | 06.08.2021 № 8/2409 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 18 | 17.01.2017 № 1/149 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Береговая, 24а | 15.03.2017 № 3/967 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Береговая, 57Б | 02.07.2021 № 7/1997 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Кирова, 72 | 15.05.2017 № 5/1700 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002:55 | 70 | Нежилое офисное помещение Н-6, ул. Заводская, д.21 | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 2225 | 0,0959 | 0,0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003:136 | 71 | Здание (реставрация) по адресу: ул. Савина,37 | ТУ 1711 от 05.08.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Почтовая, 42 | 17.09.2021 № 9/3034 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Почтовая, 44 | 17.09.2021 № 9/3038 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 | -0,036 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 1 | 18.11.2019 № 11/3432 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -385 | -0,067 | -0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 2 | 03.08.2021 № 8/2341 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -398 | -0,0845 | -0,0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 2/1 | 05.08.2021 № 8/2371 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -717 | -0,0985 | -0,1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 3 | 06.08.2021 № 8/2384 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | -399 | -0,0846 | -0,0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40 | 17.09.2021 № 9/3036 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40а | 13.04.2021 № 4/1014 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40Б | 17.09.2021 № 9/3035 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40в | 17.09.2021 № 9/3037 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 23 | 06.08.2021 № 8/2410 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 25 | 15.04.2021 № 4/1038 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 6 | 05.04.2021 № 4/865 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 8 | 06.04.2021 № 4/888 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 10 | 03.11.2020 № 11/2681 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 12 | 17.06.2019 № 6/1784 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 14 | 17.09.2021 № 9/3018 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | Снос, ул. Корткеросская, 8 | 09.01.2019 № 1/14 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Корткеросская, 3 | 11.01.2018 № 1/73 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Корткеросская, 7 | 22.04.2020 № 4/980 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 1 | 03.08.2021 № 8/2340 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 5 | 05.08.2021 № 8/2374 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 11 | 26.01.2018 № 1/260 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 13 | 02.04.2021 № 4/850 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | Снос, ул. Банбана, 11 | 01.07.2021 № 7/1998 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | Снос, ул. Почтовая, 9 | 17.09.2021 № 9/3017 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | Снос, ул. Почтовая, 11 | 17.09.2021 № 9/3019 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013:482 | 72 | Здание поликлиники в м. Лесозавод | ТУ 1714 от 07.11.2022 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2225 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. 8 Марта, 21 | 21.11.2018 № 11/3082 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. 8 Марта, 26 | 30.06.2021 № 7/1923 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. Банбана, 30 | 17.01.2017 № 1/161 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 15 | 04.02.2020 № 2/272 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 15а | 01.07.2021 № 7/1944 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 17 | 04.04.2019 № 4/939 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 17а | 01.07.2021 № 7/1932 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 19а | 01.07.2021 № 7/1931 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 26 | 02.07.2021 № 7/1952 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 28 | 02.07.2021 № 7/1999 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 30 | 12.12.2019 № 12/3696 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 30а | 02.07.2021 № 7/1955 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 32 | 02.07.2021 № 7/1947 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 32а | 30.06.2021 № 6/1906 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 34 | 04.05.2021 № 5/1236 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 34а | 30.06.2021 № 6/1908 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 36 | 02.07.2021 № 7/1948 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 36а | 02.07.2021 № 7/1949 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 38 | 02.07.2021 № 7/1950 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 43 | 30.06.2021 № 6/1907 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 45 | 03.08.2020 № 8/1763 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 25 | 30.06.2021 № 6/1875 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 29 | 30.06.2021 № 6/1896 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. 8 Марта, 56а | 01.06.2021 № 6/1922 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Дорожная, 40 | 02.07.2021 № 7/1951 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 20 | 07.11.2017 № 11/3864 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 20а | 16.10.2018 № 10/2742 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 22 | 07.11.2017 № 11/3863 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 24 | 20.06.2017 № 6/2163 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 26 | 24.10.2016 № 10/3390 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 28 | 17.01.2017 № 1/151 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015:32 | 77 | Административное здание, ул. Космонавтов, 18 | ТУ 4833 от 21.08.2023 АО Монди | ООО "Лебедь" | ТЭЦ «СЛПК» | 1750 | 0,0735 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022:3926 | 75 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нова", ул. Весенняя, 11 | р/с 11-ru11301000-043-2023 от 08.08.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 13672 | 0,6238 | 0,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022:4542 | 76 | Детское образовательное учреждение в 4 мкр. Емваль, ул. Весенняя, 4стр. (присоединено к сетям 15.09.2023) | ТУ 1592 от 22.03.2022 АО Монди | БУ " Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" | ТЭЦ «СЛПК» | 15000 | 0,6675 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0,1075 | 0,1495 | 2100 | 0,0924 | 0,1344 | 2100 | 0,0924 | 0,1344 |
| 11:05:201023 | 42 | Блокированный жилой дом (8 блок-секций) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0,1434 | 0,1994 | 2800 | 0,1232 | 0,1792 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Многоквартирный 3-этажный жилой дом (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0,2396 | 0,3331 | 4680 | 0,1778 | 0,2713 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845 | 0,1842 | 0,2812 |
| 11:05:401007 | 26 | Индивидуальная жилая застройка в ЖМ "Сосновая поляна", пгт. Краснозатонский | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 2280 | 0,1389 | 0,1844 | 2280 | 0,1389 | 0,1844 | 2280 | 0,1389 | 0,1844 | 2280 | 0,1389 | 0,1844 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 17а | 02.07.2021 № 7/1982 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 19а | 02.07.2021 № 7/1992 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 20 | 02.07.2021 № 7/1991 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004:1269 | 74 | Размещение водоочистной станции в пгт. В. Максаковка, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 26 | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 383 | 0,0171 | 0,0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004:170 | 73 | Реконструируемое здание под размещение врачебной амбулатории на 170 посещений, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 34 | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 928 | 0,0413 | 0,0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 24 | Индивидуальная жилая застройка "Шордор" и "Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 |
| 11:05:501005 | 24 | Торгово-развлекательный комплекс в мкр. "Шордор"/"Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,178 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:804001 | 25 | Индивидуальная жилая застройка "Яг-кар" (1 очередь), пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,067 | 0,089 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 96771 | 4,498 | 6,7357 | 187769 | 8,0721 | 16,9013 | 112539 | 4,775 | 6,3736 | 134572 | 5,7717 | 7,7994 | 145280 | 4,9285 | 7,7278 | 132933 | 4,6721 | 7,5009 |

Продолжение таблицыТаблица 35

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 17 | 02.07.2021 № 7/1990 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 20 | 13.04.2021 № 4/1011 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 16 | 22.04.2020 № 4/982 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 21 | 16.03.2021 № 3/672 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 22 | 02.07.2021 № 7/1996 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 23 | 02.07.2021 № 7/1995 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 25 | 02.07.2021 № 7/1994 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 26 | 02.07.2021 № 7/1993 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 28 | 02.07.2021 № 7/1981 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 29 | 02.07.2021 № 7/2003 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 30 | 02.07.2021 № 7/2004 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 31 | 02.07.2021 № 7/2005 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 35 | 02.07.2021 № 7/2006 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:102021:238 | 19 | Склад строительных материалов, м. Дырнос | ТУ 1709 от 17.05.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103006 | 2 | Индивидуальная жилая застройка в районе Октябрьского пр-та | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 |
| 11:05:103007 | 1 | Жилые дома в мкр. Югыд Чой | утв. Схема т/сн |  | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 1,0488 | 1,6008 | 27600 | 1,0488 | 1,6008 | 27600 | 1,0488 | 1,6008 |
| 11:05:103007 | 1 | Общественно-деловая застройка в мкр. Югыд Чой | утв. Схема т/сн |  | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0,414 | 0,5244 | 11040 | 0,414 | 0,5244 | 11040 | 0,414 | 0,5244 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 3-секционный жилой дом | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 2-секционный жилой дом со встроенными учреждениями обслуживания | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 2-секционный жилой дом | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Начальная школа на 40 мест и детский сад на 120 мест | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Магазин продуктовых товаров, аптека | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Амбулатория. Учреждения ЖКХ ЖЭУ | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103008:507 | 3 | Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 |
| 11:05:103008:6270 | 5 | Школа по ул. Тентюковской | генплан |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103009:20 | 7 | Многоквартирные жилые дома (в районе дома ул. Петрозаводская, 41). Дом №3 (ЖК "Урман"), ул. Петрозаводская, 47 | р/с 11-ru11301000-037Б-2022 от 21.10.2022 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010:7262 | 10 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, ул. Петрозаводская, 38/1 | р/с 11-ru11301000-017-2023 от 30.05.2023; ТУ 1712 от 01.09.2022 ПАО Т Плюс | ООО СЗ "Центральный" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | 22 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Ручейной | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №5 - 3 этап стр. | р/с 11-ru11301000-025г-2023 от 13.02.2024 | ООО СЗ ФРЖС Республики Коми | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №4 | ТУ ООО "СТК" |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №6 - 4 этап стр. | р/с 11-RU11301000-060-2023 от 27.10.2023 |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001:2788 | 20 | Детский сад на 220 мест, ул. Ручейная | ТУ ООО "СТК" |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104002 | 23 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Лесопарковой | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 29 | 30.06.2021 № 6/1884 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 31 | 02.04.2021 № 4/845 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 35 | 30.06.2021 № 6/1887 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 39 | 01.03.2021 № 3/509 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 43 | 01.07.2021 № 7/1933 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 45 | 22.04.2020 № 4/984 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 51 | 09.01.2019 № 1/10 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Красных Партизан, 79 | 06.08.2021 № 8/2389 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Красных Партизан, 98 | 16.10.2018 № 10/2745 |  | ЦВК | -900 | -0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 87 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 89 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -0,08 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 91 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -938 | -0,075 | -0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 97 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,079 | -0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 99 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | -688 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 101 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 105 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 107 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 111 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 70 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 72 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | 46 | Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 5000 | 0,1875 | 0,2375 | 5000 | 0,1875 | 0,2375 | 5000 | 0,1875 | 0,2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001:19 | 46 | Гостиница (апартаменты) со встроенными помещениями, ул.Красных Партизан, 81 | р/с 11-RU11301000-019-2023 от 01.06.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | Снос, Дырнос, 6 | 02.07.2021 № 7/1970 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | Снос, Дырнос, 14 | 14.12.2017 № 12/4335 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003:142 | 8 | Многоквартирные жилые дома по Октябрьскому проспекту (район жилого дома №27/1 по ул. Петрозаводской), дом №1 (ЖК "Планета-9"), пр. Октябрьский, 131/4 | р/с 11-ru11301000-156г-2024 от 26.06.2018 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003:142 | 8 | Многоквартирные жилые дома (ЖК Июнь") по Октябрьскому проспекту, дом №2 | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 13 | 02.07.2021 № 7/1975 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 15 | 02.07.2021 № 7/1946 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 17а | 02.07.2021 № 7/1986 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 21 | 02.07.2021 № 7/1987 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 23 | 02.07.2021 № 7/1988 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 25 | 02.07.2021 № 7/1979 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 27 | 02.07.2021 № 7/1980 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 29 | 02.04.2021 № 4/840 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 31 | 20.08.2018 № 8/2137 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 35 | 02.07.2021 № 7/1983 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 37 | 02.07.2021 № 7/1984 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 39 | 02.07.2021 № 7/1985 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 41 | 02.07.2021 № 7/1976 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 41Б | 29.10.2019 № 10/3271 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 43 | 02.07.2021 № 7/1977 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 43а | 12.12.2019 № 12/3699 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 45 | 02.07.2021 № 7/1978 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 45а | 30.07.2019 № 7/2313 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 47 | 02.07.2021 № 7/2001 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 47а | 02.07.2021 № 7/2000 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 49 | 02.07.2021 № 7/1943 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 51 | 02.07.2021 № 7/2002 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 53 | 02.07.2021 № 7/1962 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 57 | 02.07.2021 № 7/1963 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 61 | 02.07.2021 № 7/1964 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 63 | 21.09.2018 № 9/2464 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 65 | 02.07.2021 № 7/1965 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 67 | 02.07.2021 № 7/1959 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 69 | 02.07.2021 № 7/1960 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 71 | 02.07.2021 № 7/1961 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 73 | 02.07.2021 № 7/1953 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 73а | 02.07.2021 № 7/1954 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 57 | 12.03.2020 № 3/601 |  | ЦВК | -988 | -0,079 | -0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 59 | 12.03.2020 № 3/602 |  | ЦВК | -988 | -0,079 | -0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 14 | 04.07.2018 № 7/1725 |  | ЦВК | -550 | -0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 18 | 20.08.2018 № 8/2142 |  | ЦВК | -663 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 20 | 30.06.2021 № 6/1882 |  | ЦВК | -700 | -0,056 | -0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 4 | 30.06.2021 № 6/1849 |  | ЦВК | -613 | -0,049 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 6 | 04.07.2018 № 7/1722 |  | ЦВК | -613 | -0,049 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 11 | 05.08.2021 № 8/2368 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 19 | 04.02.2020 № 2/269 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -713 | -0,057 | -0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 75 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -1025 | -0,082 | -0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 77 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -900 | -0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 79 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -975 | -0,078 | -0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 81 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -975 | -0,078 | -0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 83 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -1813 | -0,08 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 85 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 | -0,058 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Оплеснина, 42 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,047 | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Оплеснина, 44 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 67 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563 | -0,045 | -0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 69 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -0,036 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 7 | 05.08.2021 № 8/2367 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -529 | -0,057 | -0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №1 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №2 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №3 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №4 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №5 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №6 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №7 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №8 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №9 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №10 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №11 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №12 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | Снос, Дырнос, 9 | 02.07.2021 № 7/1972 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 24 | 06.04.2021 № 4/895 |  | ЦВК | -1100 | -0,056 | -0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 26 | 30.06.2021 № 6/1886 |  | ЦВК | -313 | -0,025 | -0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 28 | 16.09.2019 № 9/2764 |  | ЦВК | -700 | -0,056 | -0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 32 | 30.06.2021 № 6/1888 |  | ЦВК | -663 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 69 | 22.04.2020 № 4/985 |  | ЦВК | -988 | -0,079 | -0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 71 | 18.11.2019 № 11/3435 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 73 | 02.07.2021 № 7/1989 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 75 | 16.10.2018 № 10/2744 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 2 | 30.06.2021 № 6/1893 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 4 | 30.06.2021 № 6/1894 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 6 | 20.08.2020 № 8/1915 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Кирпичная, 10 | 11.01.2018 № 1/75 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -725 | -0,058 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Кирпичная, 12 | 30.06.2021 № 6/1874 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 63 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 65 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 67 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 29 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 31 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 33 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 37 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №1 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №2 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №3 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №4 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №5 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №6 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №7 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №8 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №9 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №10 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №11 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №12 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №13 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 0,1587 | 0,2422 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Детское образовательное учреждение и ОДФ помещения | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 5980 | 0,2243 | 0,2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 17а | 28.10.2019 № 10/3247 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 19а | 16.10.2018 № 10/2743 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 21а | 30.07.2019 № 7/2319 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 25а | 29.06.2021 № 6/1850 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 27а | 13.04.2021 № 4/1010 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 33а | 12.04.2021 № 4/986 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012:4138 | 43 | Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ №38", ул. Коммунистическая, 74 | ТУ 1710 от 03.08.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Катаева, 11а | 29.06.2021 № 6/1853 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 45 | 05.08.2021 № 8/2369 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 47 | 17.06.2019 № 6/1779 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 50 | 17.06.2019 № 6/1783 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 52 | 05.08.2021 № 8/2370 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | Снос, ул. Гаражная, 6/6 | 28.10.2019 № 10/3246 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | -0,048 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:378 | 36 | Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | ТУ 1723 от 06.02.2023 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:667 | 38 | Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Диспансер, ул. Гаражная, 4 | ТУ 1707 от 30.03.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:667 | 38 | Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Поликлиника, ул. Гаражная | ТУ 1708 от 30.03.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:724 | 37 | Перинатальный центр | генплан |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:727 | 33 | Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ «Республиканская детская клиническая больница» под открытие специализированных педиатрических подразделений по адресу: ул. Пушкина, д. 116/6 | ТУ 1719 от 26.12.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018:80 | 35 | Склад-ангар, ул. Пушкина, 112/5 | ТУ ПАО Т Плюс |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №3 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 0,0772 | 0,1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №4 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №5 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №6 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №7 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №8 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №9 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №10 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №11 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №12 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №13 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №14 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №15 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | 32 | Общеобразовательное и дошкольное учреждения (№12) в районе ул. Станционной - Ярославской | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,75 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 3 | 03.08.2021 № 8/2318 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 5 | 15.01.2021 № 1/71 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 7 | 03.08.2020 № 8/1762 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336 | -0,038 | -0,038 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 9 | 03.08.2021 № 8/2349 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,04 | -0,04 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 11 | 11.07.2017 № 7/2456 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105022 | 34 | Общеобразовательное учреждение в районе Пушкинского проезда | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0,3 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023:4027 | 28 | Административное здание, Сысольское шоссе, 100/1 | р/с 11-RU11301000-024-2023 от 13.06.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023:47 | 30 | Многоквартирный жилой дом, Сысольское шоссе, 84. Корректировка | р/с 11-ru11301000-003а-2023 от 01.02.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | 27 | Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | утв. Схема т/сн | ООО "СтройКомАвтоТранс" | пристроенная котельная | 33560 | 1,2753 | 1,9466 | 36651 | 1,3927 | 2,1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Южная, 16 | 20.08.2021 № 643 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 15 | 13.04.2021 № 4/1007 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 17 | 03.08.2021 № 8/2347 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 19 | 26.07.2018 № 7/1900 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 21 | 03.08.2021 № 8/2348 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 25 | 03.08.2021 № 8/2346 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -548 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 27 | 03.08.2021 № 8/2345 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 29 | 02.04.2021 № 4/848 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 31 | 03.08.2021 № 8/2344 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 39 | 03.08.2021 № 8/2343 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 41 | 01.03.2021 № 3/511 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 43 | 03.08.2020 № 8/1761 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 45 | 03.08.2021 № 8/2342 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -0,048 | -0,048 |
| 11:05:106001:4433 | 9 | Пристрой к МКД, ул. Малышева, 14/2 | Дог.ТП №СТС-268/2022 от 01.06.2022 |  | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002:2656 | 11 | Техническое здание радиотелевизионного передающего центра, Октябрьский пр-т, 164/1 | ТУ ПАО Т Плюс |  | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 7 | 06.08.2021 № 8/2392 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589 | -0,0546 | -0,0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 14 | 06.08.2021 № 8/2395 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 3 | 06.08.2021 № 8/2390 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -787 | -0,0793 | -0,0793 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 3а | 06.08.2021 № 8/2391 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598 | -0,0556 | -0,0556 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 2 | 02.04.2021 № 4/857 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 4 | 02.04.2021 № 4/856 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 6 | 06.08.2021 № 8/2394 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 8 | 06.08.2021 № 8/2393 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 10 | 06.08.2021 № 8/2388 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 12 | 06.08.2021 № 8/2387 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 14 | 06.08.2021 № 8/2386 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 16 | 06.08.2021 № 8/2418 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 18 | 15.05.2019 № 5/1346 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3357 | 16 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин. Жилой дом №1 в ЖК "KII" | р/с 11-ru11301000-012в-2024 от 03.05.2023; ТУ 1722 от 20.01.2023 ПАО Т Плюс | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3357 | 16 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин. Жилой дом №2 в ЖК "KII" | р/с 11-ru11301000-013Б-2023 от 04.05.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3485 | 17 | Многоквартирный жилой дом, ул. Клары Цеткин, 61 | р/с 11-ru11301000-016-2023 от 26.05.2023; Дог.ТП №СТС-270/2022 от 27.12.2022 | ООО СЗ "Альфа-Строй" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012:3489 | 13 | Многоквартирный жилой дом, ул.Первомайская | р/с 11-RU11301000-053-2023 от 26.09.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016:642 | 67 | Перспективная жилая застройка по ул. Домны Каликовой | генплан |  | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017:745 | 68 | Многоквартирный жилой дом по Интернациональному пер. | р/с 11-ru11301000-068-2023 от 20.12.2023 | ООО СЗ "ЖК "Тиман" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017:746,747,743 | 69 | Жилой дом на пересечении улиц Интернациональная - Колхозная | р/с 11-ru11301000-043-2022 от 23.12.2022 | ООО СЗ "ЖК "Тиман" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. Юхнина, 15 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. Юхнина, 17а | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. К.Маркса, 196 | 26.07.2018 № 7/1895 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | 55 | Общеобразовательное учреждение на 600 мест границах улиц Юхнина-Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 7 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 9 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 13 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 15 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 52 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 54 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 58 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 62 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 64 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 66 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 53 | Блок нового жилого дома вместо домов №9, 11, пр-д Нагорный (МКД-3) | утв. Схема т/сн | ООО "Инвестиционно-строительная компания" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 52 | Блок нового жилого дома вместо домов №13, 15, 104, пр-д Нагорный | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 51 | Блок нового жилого дома вместо дома №102, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 50 | Блок нового жилого дома вместо домов №62, 64, 66, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | 54 | Блок нового жилого дома вместо домов №52, 54, 58, ул. Орджо-никидзе | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025:734 | 18 | Многоквартирный жилой дом в квартале "Центральный" (ЖК "Нагорный 2"), МЖД №1, ул. Орджоникидзе, 56/1 (сдан в 2022 г., присоединение к т/с) | р/в 11-ru11301000-004-2022 от 10.02.2022 | ООО СЗ "Центральный" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 86 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775 | -0,062 | -0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 88 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 90 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 94 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 96 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,066 | -0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 98 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 100 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 22 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 24 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 26 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 28 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 36 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 53 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 61 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 65 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Юхнина, 22 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775 | -0,062 | -0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Юхнина, 26 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -975 | -0,078 | -0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 56 | Блок нового жилого дома вместо дома №61, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 57 | Блок нового жилого дома вместо домов №53, 57, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 49 | Блок нового жилого дома вместо дома №63, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 48 | Блок нового жилого дома вместо домов №96, 100, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 18180 | 0,6908 | 1,0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 47 | Блок нового жилого дома вместо домов №86, 88, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0,5312 | 0,8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 59 | Блок нового жилого дома вместо дома №22, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | 58 | Блок нового жилого дома вместо дома №26, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0,7387 | 1,1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. К.Маркса, 198 | 30.06.2021 № 6/1921 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 14 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 16 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 18 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 60 | Блок нового жилого дома вместо дома №20, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 61 | Блок нового жилого дома вместо домов №16, 18, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 63 | Блок нового жилого дома вместо дома №14, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | 64 | Блок нового жилого дома вместо дома №198, ул. К. Маркса | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027:6 | 62 | Многоквартирный жилой дом, ул. Орджорникидзе, 49/3 | Дог.ТП №СТС-269/2022 от 16.12.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032:6 | 66 | Реконструкция здания, ул. Советская, 15 | Дог.ТП №СТС-267/2022 от 30.05.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | Снос, ул. К.Маркса, 204 | 29.06.2021 № 6/1848 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034:17 | 41 | Реконструкция здания ГАУ РК «Театр оперы и балета", ул. Коммунистическая, 32 | ТУ 1718 от 24.11.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | Снос, ул. К.Маркса, 221 | 30.06.2021 № 6/1876 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037:11 | 65 | Склад материалов по адресу: ул. Бабушкина, д.21а | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042:1615 | 39 | Многоквартирный жилой дом по ул. Коммунистической | ТУ 1713 от 10.10.2022 | ООО "Деловой Альянс" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | Снос, ул. Интернациональная, 146 | 29.06.2021 № 6/1844 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | Снос, ул. Западная, 9а | 02.07.2021 № 7/1969 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349 | -0,0467 | -0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | Снос, ул. Ленина, 87 | 26.01.2018 № 1/270 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | Снос, ул. Куратова, 13 | 06.08.2021 № 8/2396 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | Снос, ул. Домны Каликовой, 50 | 29.06.2021 № 6/1847 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | Снос, ул. Первомайская, 110 | 14.09.2021 № 9/2935 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 6 | 30.07.2019 № 7/2318 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | -0,039 | -0,039 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 6а | 29.10.2019 № 10/3270 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336 | -0,039 | -0,039 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 12а | 06.08.2021 № 8/2408 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1066 | -0,1248 | -0,1768 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 14а | 06.08.2021 № 8/2409 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313 | -0,1188 | -0,1683 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 18 | 17.01.2017 № 1/149 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1060 | -0,065 | -0,065 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Береговая, 24а | 15.03.2017 № 3/967 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357 | -0,045 | -0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Береговая, 57Б | 02.07.2021 № 7/1997 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 | -0,028 | -0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Кирова, 72 | 15.05.2017 № 5/1700 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002:55 | 70 | Нежилое офисное помещение Н-6, ул. Заводская, д.21 | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003:136 | 71 | Здание (реставрация) по адресу: ул. Савина,37 | ТУ 1711 от 05.08.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Почтовая, 42 | 17.09.2021 № 9/3034 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Почтовая, 44 | 17.09.2021 № 9/3038 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 1 | 18.11.2019 №11/3432 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 2 | 03.08.2021 № 8/2341 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 2/1 | 05.08.2021 № 8/2371 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 3 | 06.08.2021 № 8/2384 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40 | 17.09.2021 № 9/3036 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40а | 13.04.2021 № 4/1014 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40Б | 17.09.2021 № 9/3035 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40в | 17.09.2021 № 9/3037 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 23 | 06.08.2021 № 8/2410 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412 | -0,06 | -0,06 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 25 | 15.04.2021 № 4/1038 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -541 | -0,062 | -0,062 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 6 | 05.04.2021 № 4/865 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414 | -0,048 | -0,048 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 8 | 06.04.2021 № 4/888 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430 | -0,048 | -0,048 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 10 | 03.11.2020 № 11/2681 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449 | -0,051 | -0,051 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 12 | 17.06.2019 № 6/1784 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446 | -0,051 | -0,051 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 14 | 17.09.2021 № 9/3018 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -551 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | Снос, ул. Корткеросская, 8 | 09.01.2019 № 1/14 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 | -0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Корткеросская, 3 | 11.01.2018 № 1/73 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 | -0,04 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Корткеросская, 7 | 22.04.2020 № 4/980 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464 | -0,058 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 1 | 03.08.2021 № 8/2340 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581 | -0,052 | -0,052 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 5 | 05.08.2021 № 8/2374 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -877 | -0,0499 | -0,0714 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 11 | 26.01.2018 № 1/260 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277 | -0,013 | -0,013 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 13 | 02.04.2021 № 4/850 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | Снос, ул. Банбана, 11 | 01.07.2021 № 7/1998 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321 | -0,038 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | Снос, ул. Почтовая, 9 | 17.09.2021 № 9/3017 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 | -0,039 | -0,039 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | Снос, ул. Почтовая, 11 | 17.09.2021 № 9/3019 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474 | -0,046 | -0,046 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013:482 | 72 | Здание поликлиники в м. Лесозавод | ТУ 1714 от 07.11.2022 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. 8 Марта, 21 | 21.11.2018 № 11/3082 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,0371 | -0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. 8 Марта, 26 | 30.06.2021 № 7/1923 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -892 | -0,115 | -0,1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. Банбана, 30 | 17.01.2017 № 1/161 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,0371 | -0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 15 | 04.02.2020 № 2/272 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343 | -0,038 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 15а | 01.07.2021 № 7/1944 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -727 | -0,0938 | -0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 17 | 04.04.2019 № 4/939 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348 | -0,038 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 17а | 01.07.2021 № 7/1932 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732 | -0,0938 | -0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 19а | 01.07.2021 № 7/1931 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 26 | 02.07.2021 №7/1952 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 28 | 02.07.2021 № 7/1999 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 30 | 12.12.2019 № 12/3696 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 30а | 02.07.2021 № 7/1955 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 32 | 02.07.2021 № 7/1947 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 32а | 30.06.2021 № 6/1906 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 34 | 04.05.2021 № 5/1236 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 34а | 30.06.2021 № 6/1908 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 36 | 02.07.2021 № 7/1948 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 36а | 02.07.2021 № 7/1949 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 38 | 02.07.2021 № 7/1950 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 43 | 30.06.2021 № 6/1907 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 45 | 03.08.2020 № 8/1763 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 25 | 30.06.2021 № 6/1875 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 29 | 30.06.2021 № 6/1896 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. 8 Марта, 56а | 01.06.2021 № 6/1922 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728 | -0,074 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Дорожная, 40 | 02.07.2021 № 7/1951 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 20 | 07.11.2017 № 11/3864 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 20а | 16.10.2018 № 10/2742 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 22 | 07.11.2017 № 11/3863 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 24 | 20.06.2017 № 6/2163 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 26 | 24.10.2016 № 10/3390 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 28 | 17.01.2017 № 1/151 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015:32 | 77 | Административное здание, ул. Космонавтов, 18 | ТУ 4833 от 21.08.2023 АО Монди | ООО "Лебедь" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022:3926 | 75 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нова", ул. Весенняя, 11 | р/с 11-ru11301000-043-2023 от 08.08.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022:4542 | 76 | Детское образовательное учреждение в 4 мкр. Емваль, ул. Весенняя, 4стр. (присоединено к сетям 15.09.2023) | ТУ 1592 от 22.03.2022 АО Монди | БУ " Управление кап. строительства МО ГО "Сыктывкар" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 2100 | 0,0924 | 0,1344 | 2100 | 0,0924 | 0,1344 | 2100 | 0,0924 | 0,1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Блокированный жилой дом (8 блок-секций) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Многоквартирный 3-этажный жилой дом (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | 42 | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 4790 | 0,182 | 0,2778 | 4810 | 0,1828 | 0,2791 | 4780 | 0,1816 | 0,2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 26 | Индивидуальная жилая застройка в ЖМ "Сосновая поляна", пгт. Краснозатонский | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 17а | 02.07.2021 № 7/1982 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -0,0494 | -0,0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 19а | 02.07.2021 № 7/1992 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834 | -0,0589 | -0,0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 20 | 02.07.2021 № 7/1991 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -832 | -0,0588 | -0,0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004:1269 | 74 | Размещение водоочистной станции в пгт. В. Максаковка, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 26 | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004:170 | 73 | Реконструируемое здание под размещение врачебной амбулатории на 170 посещений, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 34 | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 24 | Индивидуальная жилая застройка "Шордор" и "Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 |
| 11:05:501005 | 24 | Торгово-развлекательный комплекс в мкр. "Шордор"/"Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:804001 | 25 | Индивидуальная жилая застройка "Яг-кар" (1 очередь), пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 136410 | 4,8869 | 7,7145 | 136639 | 4,8832 | 7,709 | 116976 | 3,9792 | 6,187 | 104347 | 3,5148 | 5,6344 | 104311 | 3,4774 | 5,5848 | 99781 | 3,1755 | 5,2234 |

Окончание таблицыТаблица 35

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2024 - 2039 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 17 | 02.07.2021 № 7/1990 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | -0,04 | -0,04 | -331 | -0,04 | -0,04 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 20 | 13.04.2021 № 4/1011 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | -0,02 | -0,02 | -140 | -0,02 | -0,02 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 16 | 22.04.2020 № 4/982 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | -0,037 | -0,037 | -337 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 21 | 16.03.2021 № 3/672 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | -0,013 | -0,013 | -77 | -0,013 | -0,013 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 22 | 02.07.2021 № 7/1996 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | -0,037 | -0,037 | -331 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 23 | 02.07.2021 № 7/1995 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316 | -0,037 | -0,037 | -316 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 25 | 02.07.2021 № 7/1994 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717 | -0,075 | -0,075 | -717 | -0,075 | -0,075 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 26 | 02.07.2021 № 7/1993 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1174 | -0,072 | -0,072 | -1174 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 28 | 02.07.2021 № 7/1981 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 | -0,05 | -0,05 | -499 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 29 | 02.07.2021 № 7/2003 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335 | -0,037 | -0,037 | -335 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 30 | 02.07.2021 № 7/2004 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324 | -0,038 | -0,038 | -324 | -0,038 | -0,038 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 31 | 02.07.2021 № 7/2005 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483 | -0,049 | -0,049 | -483 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:101001 | – | Снос, п. Верхний Чов, 35 | 02.07.2021 № 7/2006 |  | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734 | -0,073 | -0,073 | -734 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:102021:238 | 19 | Склад строительных материалов, м. Дырнос | ТУ 1709 от 17.05.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,2 | 0,2 |
| 11:05:103006 | 2 | Индивидуальная жилая застройка в районе Октябрьского пр-та | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 825 | 0,043 | 0,0595 | 13200 | 0,7172 | 0,9812 |
| 11:05:103007 | 1 | Жилые дома в мкр. Югыд Чой | утв. Схема т/сн |  | персп. кот. Югыд Чой | 27600 | 1,0488 | 1,6008 | 27600 | 1,0488 | 1,6008 | 27600 | 1,0488 | 1,6008 | 55200 | 2,0976 | 3,2016 | 220800 | 8,3904 | 12,8064 |
| 11:05:103007 | 1 | Общественно-деловая застройка в мкр. Югыд Чой | утв. Схема т/сн |  | персп. кот. Югыд Чой | 11040 | 0,414 | 0,5244 | 11040 | 0,414 | 0,5244 | 11040 | 0,414 | 0,5244 | 22080 | 0,828 | 1,0488 | 88320 | 3,312 | 4,1952 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 3-секционный жилой дом | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 5070 | 0,2231 | 0,3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070 | 0,2231 | 0,3246 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 2-секционный жилой дом со встроенными учреждениями обслуживания | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0,11 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0,11 | 0,16 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). 2-секционный жилой дом | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0,1584 | 0,2304 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0,1584 | 0,2304 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Начальная школа на 40 мест и детский сад на 120 мест | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 1300 | 0,0488 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0,0488 | 0,062 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Магазин продуктовых товаров, аптека | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,0188 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,0188 | 0,024 |
| 11:05:103008 | 4 | Застройка ул. Тентюковская (район жилых домов №186, 198). Амбулатория. Учреждения ЖКХ ЖЭУ | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,0188 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,0188 | 0,024 |
| 11:05:103008:507 | 3 | Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту | утв. Схема т/сн |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 60000 | 2,28 | 3,48 | 660000 | 25,08 | 38,28 |
| 11:05:103008:6270 | 5 | Школа по ул. Тентюковской | генплан |  | кот. ООО "Агро-Тепло" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,5625 | 0,7125 |
| 11:05:103009:20 | 7 | Многоквартирные жилые дома (в районе дома ул. Петрозаводская, 41). Дом №3 (ЖК "Урман"), ул. Петрозаводская, 47 | р/с 11-ru11301000-037Б-2022 от 21.10.2022 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818 | 0,9159 | 1,3322 |
| 11:05:103010:7262 | 10 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, ул. Петрозаводская, 38/1 | р/с 11-ru11301000-017-2023 от 30.05.2023; ТУ 1712 от 01.09.2022 ПАО Т Плюс | ООО СЗ "Центральный" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21751 | 0,957 | 1,5276 |
| 11:05:104001 | 22 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Ручейной | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 600 | 0,0313 | 0,0433 | 9600 | 0,522 | 0,714 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №5 - 3 этап стр. | р/с 11-ru11301000-025г-2023 от 13.02.2024 | ООО СЗ ФРЖС Республики Коми | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 0,2204 | 0,369 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №4 | ТУ ООО "СТК" |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0,1792 | 0,392 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №6 - 4 этап стр. | р/с 11-RU11301000-060-2023 от 27.10.2023 |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0,262 | 0,464 |
| 11:05:104001:2788 | 20 | Детский сад на 220 мест, ул. Ручейная | ТУ ООО "СТК" |  | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0,0979 | 0,1199 |
| 11:05:104002 | 23 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Лесопарковой | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 300 | 0,0156 | 0,0216 | 4800 | 0,2604 | 0,3564 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 29 | 30.06.2021 № 6/1884 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -0,045 | -0,0675 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 31 | 02.04.2021 № 4/845 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 35 | 30.06.2021 № 6/1887 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,08 | -0,095 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 39 | 01.03.2021 № 3/509 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 43 | 01.07.2021 № 7/1933 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,047 | -0,047 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 45 | 22.04.2020 № 4/984 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 51 | 09.01.2019 № 1/10 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1063 | -0,085 | -0,085 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Красных Партизан, 79 | 06.08.2021 № 8/2389 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Красных Партизан, 98 | 16.10.2018 № 10/2745 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 87 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 89 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -0,08 | -0,08 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 91 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -938 | -0,075 | -0,075 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 97 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 99 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 101 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,084 | -0,0965 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 105 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -0,06 | -0,09 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 107 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -0,06 | -0,09 |
| 11:05:105001 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 111 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -0,046 | -0,046 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 70 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:105001 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 72 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:105001 | 46 | Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1,3825 | 1,7325 |
| 11:05:105001:19 | 46 | Гостиница (апартаменты) со встроенными помещениями, ул.Красных Партизан, 81 | р/с 11-RU11301000-019-2023 от 01.06.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 0,0703 | 0,0979 |
| 11:05:105002 | – | Снос, Дырнос, 6 | 02.07.2021 № 7/1970 |  | ЦВК | -366 | -0,0378 | -0,0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366 | -0,0378 | -0,0568 |
| 11:05:105002 | – | Снос, Дырнос, 14 | 14.12.2017 № 12/4335 |  | ЦВК | -402 | -0,049 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105003:142 | 8 | Многоквартирные жилые дома по Октябрьскому проспекту (район жилого дома №27/1 по ул. Петрозаводской), дом №1 (ЖК "Планета-9"), пр. Октябрьский, 131/4 | р/с 11-ru11301000-156г-2024 от 26.06.2018 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43924 | 1,9327 | 2,3555 |
| 11:05:105003:142 | 8 | Многоквартирные жилые дома (ЖК Июнь") по Октябрьскому проспекту, дом №2 | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46837 | 2,0608 | 2,3555 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 13 | 02.07.2021 № 7/1975 |  | ЦВК | -753 | -0,07 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -753 | -0,07 | -0,07 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 15 | 02.07.2021 № 7/1946 |  | ЦВК | -738 | -0,069 | -0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -738 | -0,069 | -0,069 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 17а | 02.07.2021 № 7/1986 |  | ЦВК | -595 | -0,051 | -0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -595 | -0,051 | -0,051 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 21 | 02.07.2021 № 7/1987 |  | ЦВК | -372 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 23 | 02.07.2021 № 7/1988 |  | ЦВК | -608 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -608 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 25 | 02.07.2021 № 7/1979 |  | ЦВК | -613 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 27 | 02.07.2021 № 7/1980 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -600 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 29 | 02.04.2021 № 4/840 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -503 | -0,049 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 31 | 20.08.2018 № 8/2137 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -585 | -0,05 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 35 | 02.07.2021 № 7/1983 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -603 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -603 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 37 | 02.07.2021 № 7/1984 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -526 | -0,048 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | -0,048 | -0,048 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 39 | 02.07.2021 № 7/1985 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 41 | 02.07.2021 № 7/1976 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -578 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 41Б | 29.10.2019 № 10/3271 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -597 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -597 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 43 | 02.07.2021 № 7/1977 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -611 | -0,05 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -611 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 43а | 12.12.2019 № 12/3699 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -570 | -0,052 | -0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570 | -0,052 | -0,052 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 45 | 02.07.2021 № 7/1978 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -587 | -0,052 | -0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587 | -0,052 | -0,052 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 45а | 30.07.2019 № 7/2313 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -582 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -582 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 47 | 02.07.2021 № 7/2001 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -592 | -0,051 | -0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592 | -0,051 | -0,051 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 47а | 02.07.2021 № 7/2000 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -818 | -0,081 | -0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 49 | 02.07.2021 № 7/1943 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -585 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 51 | 02.07.2021 № 7/2002 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -574 | -0,058 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574 | -0,058 | -0,058 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 53 | 02.07.2021 № 7/1962 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,059 | -0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,059 | -0,059 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 57 | 02.07.2021 № 7/1963 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -751 | -0,112 | -0,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -751 | -0,112 | -0,112 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 61 | 02.07.2021 № 7/1964 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | -756 | -0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -756 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 63 | 21.09.2018 № 9/2464 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -921 | -0,07 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | -921 | -0,07 | -0,07 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 65 | 02.07.2021 № 7/1965 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -837 | -0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | -837 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 67 | 02.07.2021 № 7/1959 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818 | -0,081 | -0,081 | 0 | 0 | 0 | -818 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 69 | 02.07.2021 № 7/1960 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -823 | -0,072 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | -823 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 71 | 02.07.2021 № 7/1961 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840 | -0,07 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | -840 | -0,07 | -0,07 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 73 | 02.07.2021 № 7/1953 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -827 | -0,072 | -0,072 | -827 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:105005 | – | Снос, Дырнос, 73а | 02.07.2021 № 7/1954 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -805 | -0,081 | -0,081 | -805 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 57 | 12.03.2020 № 3/601 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 59 | 12.03.2020 № 3/602 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 14 | 04.07.2018 № 7/1725 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 18 | 20.08.2018 № 8/2142 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 20 | 30.06.2021 № 6/1882 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -0,056 | -0,056 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 4 | 30.06.2021 № 6/1849 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 6 | 04.07.2018 № 7/1722 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 11 | 05.08.2021 № 8/2368 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 19 | 04.02.2020 № 2/269 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 75 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1025 | -0,082 | -0,082 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 77 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 79 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -975 | -0,078 | -0,078 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 81 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -975 | -0,078 | -0,078 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 83 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1813 | -0,08 | -0,08 |
| 11:05:105006 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 85 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 | -0,058 | -0,058 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Оплеснина, 42 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | -0,047 | -0,047 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Оплеснина, 44 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 67 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563 | -0,045 | -0,045 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 69 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -0,036 | -0,036 |
| 11:05:105006 | – | Снос, ул. Маегова, 7 | 05.08.2021 № 8/2367 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -529 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №1 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1382 | 0,1922 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №2 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №3 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №4 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №5 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №6 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №7 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №8 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №9 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №10 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №11 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105006 | 45 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №12 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0,1188 | 0,1728 |
| 11:05:105007 | – | Снос, Дырнос, 9 | 02.07.2021 № 7/1972 |  | ЦВК | -590 | -0,066 | -0,0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590 | -0,066 | -0,0985 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 24 | 06.04.2021 № 4/895 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100 | -0,056 | -0,056 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 26 | 30.06.2021 № 6/1886 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313 | -0,025 | -0,025 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 28 | 16.09.2019 № 9/2764 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -0,056 | -0,056 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 32 | 30.06.2021 № 6/1888 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 69 | 22.04.2020 № 4/985 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 71 | 18.11.2019 № 11/3435 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 73 | 02.07.2021 № 7/1989 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. 28 Невельской див., 75 | 16.10.2018 № 10/2744 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1013 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 2 | 30.06.2021 № 6/1893 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 4 | 30.06.2021 № 6/1894 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Катаева, 6 | 20.08.2020 № 8/1915 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Кирпичная, 10 | 11.01.2018 № 1/75 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 | -0,058 | -0,058 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Кирпичная, 12 | 30.06.2021 № 6/1874 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 63 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 65 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987 | -0,079 | -0,079 |
| 11:05:105011 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 67 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1013 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 29 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763 | -0,061 | -0,061 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 31 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,042 | -0,042 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 33 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -0,041 | -0,041 |
| 11:05:105011 | – | Снос, ул. Оплеснина, 37 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №1 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1839 | 0,2674 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №2 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1839 | 0,2674 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №3 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1839 | 0,2674 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №4 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №5 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №6 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №7 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №8 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №9 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №10 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №11 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №12 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0,1588 | 0,2423 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №13 | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 0,1587 | 0,2422 |
| 11:05:105011 | 44 | Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Детское образовательное учреждение и ОДФ помещения | письмо Минстрой РК 06-01-10/313 от 19.01.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0,2243 | 0,2843 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 17а | 28.10.2019 № 10/3247 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734 | -0,078 | -0,078 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 19а | 16.10.2018 № 10/2743 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -738 | -0,071 | -0,071 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 21а | 30.07.2019 № 7/2319 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408 | -0,048 | -0,048 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 25а | 29.06.2021 № 6/1850 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -748 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 27а | 13.04.2021 № 4/1010 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 | -0,0506 | -0,0506 |
| 11:05:105012 | – | Снос, ул. Катаева, 33а | 12.04.2021 № 4/986 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -603 | -0,073 | -0,1105 |
| 11:05:105012:4138 | 43 | Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ №38", ул. Коммунистическая, 74 | ТУ 1710 от 03.08.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6675 | 1,527 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Катаева, 11а | 29.06.2021 № 6/1853 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 45 | 05.08.2021 № 8/2369 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 47 | 17.06.2019 № 6/1779 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 50 | 17.06.2019 № 6/1783 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:105013 | – | Снос, ул. Маегова, 52 | 05.08.2021 № 8/2370 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:105018 | – | Снос, ул. Гаражная, 6/6 | 28.10.2019 № 10/3246 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | -0,048 | -0,053 |
| 11:05:105018:378 | 36 | Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | ТУ 1723 от 06.02.2023 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43776 | 1,948 | 2,1 |
| 11:05:105018:667 | 38 | Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Диспансер, ул. Гаражная, 4 | ТУ 1707 от 30.03.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,114 | 0,149 |
| 11:05:105018:667 | 38 | Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Поликлиника, ул. Гаражная | ТУ 1708 от 30.03.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0,57 | 0,625 |
| 11:05:105018:724 | 37 | Перинатальный центр | генплан |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,445 | 0,545 |
| 11:05:105018:727 | 33 | Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ «Республиканская детская клиническая больница» под открытие специализированных педиатрических подразделений по адресу: ул. Пушкина, д. 116/6 | ТУ 1719 от 26.12.2022 |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25371 | 1,129 | 1,45 |
| 11:05:105018:80 | 35 | Склад-ангар, ул. Пушкина, 112/5 | ТУ ПАО Т Плюс |  | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0,04 | 0,04 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №3 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 0,0772 | 0,1122 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №4 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №5 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №6 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №7 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №8 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №9 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №10 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №11 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 878 | 0,0386 | 0,0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №12 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №13 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №14 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0,0869 | 0,1264 |
| 11:05:105021 | 31 | Жилой дом №15 мкр. Давпон, район ул. Станционной | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0,0386 | 0,0561 |
| 11:05:105021 | 32 | Общеобразовательное и дошкольное учреждения (№12) в районе ул. Станционной - Ярославской | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,75 | 0,95 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 3 | 03.08.2021 № 8/2318 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 5 | 15.01.2021 № 1/71 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 7 | 03.08.2020 № 8/1762 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336 | -0,038 | -0,038 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 9 | 03.08.2021 № 8/2349 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,04 | -0,04 |
| 11:05:105022 | – | Снос, ул. Маркова, 11 | 11.07.2017 № 7/2456 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105022 | 34 | Общеобразовательное учреждение в районе Пушкинского проезда | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0,3 | 0,38 |
| 11:05:105023:4027 | 28 | Административное здание, Сысольское шоссе, 100/1 | р/с 11-RU11301000-024-2023 от 13.06.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 0,1146 | 0,145 |
| 11:05:105023:47 | 30 | Многоквартирный жилой дом, Сысольское шоссе, 84. Корректировка | р/с 11-ru11301000-003а-2023 от 01.02.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0,3454 | 0,6171 |
| 11:05:105024 | 27 | Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | утв. Схема т/сн | ООО "СтройКомАвтоТранс" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170891 | 6,4939 | 9,9121 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Южная, 16 | 20.08.2021 № 643 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | -0,0381 | -0,0381 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 15 | 13.04.2021 № 4/1007 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 17 | 03.08.2021 № 8/2347 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | -0,057 | -0,057 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 19 | 26.07.2018 № 7/1900 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 21 | 03.08.2021 № 8/2348 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 25 | 03.08.2021 № 8/2346 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -548 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 27 | 03.08.2021 № 8/2345 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 29 | 02.04.2021 № 4/848 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 31 | 03.08.2021 № 8/2344 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 39 | 03.08.2021 № 8/2343 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 41 | 01.03.2021 № 3/511 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 | -0,05 | -0,05 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 43 | 03.08.2020 № 8/1761 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:105025 | – | Снос, ул. Маркова, 45 | 03.08.2021 № 8/2342 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -0,048 | -0,048 |
| 11:05:106001:4433 | 9 | Пристрой к МКД, ул. Малышева, 14/2 | Дог.ТП №СТС-268/2022 от 01.06.2022 |  | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,1408 | 0,188 |
| 11:05:106002:2656 | 11 | Техническое здание радиотелевизионного передающего центра, Октябрьский пр-т, 164/1 | ТУ ПАО Т Плюс |  | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,168 | 0,207 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 7 | 06.08.2021 № 8/2392 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589 | -0,0546 | -0,0546 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 14 | 06.08.2021 № 8/2395 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 3 | 06.08.2021 № 8/2390 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -787 | -0,0793 | -0,0793 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Крупской, 3а | 06.08.2021 № 8/2391 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598 | -0,0556 | -0,0556 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 2 | 02.04.2021 № 4/857 |  | ЦВК | -500 | -0,0618 | -0,0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -0,0618 | -0,0618 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 4 | 02.04.2021 № 4/856 |  | ЦВК | -560 | -0,0627 | -0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560 | -0,0627 | -0,0627 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 6 | 06.08.2021 № 8/2394 |  | ЦВК | -550 | -0,0619 | -0,0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -0,0619 | -0,0619 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 8 | 06.08.2021 № 8/2393 |  | ЦВК | -541 | -0,0609 | -0,0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -541 | -0,0609 | -0,0609 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 10 | 06.08.2021 № 8/2388 |  | ЦВК | -547 | -0,064 | -0,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547 | -0,064 | -0,064 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 12 | 06.08.2021 № 8/2387 |  | ЦВК | -548 | -0,0588 | -0,0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -548 | -0,0588 | -0,0588 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 14 | 06.08.2021 № 8/2386 |  | ЦВК | -586 | -0,0693 | -0,0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586 | -0,0693 | -0,0693 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 16 | 06.08.2021 № 8/2418 |  | ЦВК | -792 | -0,0778 | -0,0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -792 | -0,0778 | -0,0778 |
| 11:05:106004 | – | Снос, ул. Кутузова, 18 | 15.05.2019 № 5/1346 |  | ЦВК | -797 | -0,0692 | -0,0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -797 | -0,0692 | -0,0692 |
| 11:05:106012:3357 | 16 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин. Жилой дом №1 в ЖК "KII" | р/с 11-ru11301000-012в-2024 от 03.05.2023; ТУ 1722 от 20.01.2023 ПАО Т Плюс | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0,3771 | 0,505 |
| 11:05:106012:3357 | 16 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин. Жилой дом №2 в ЖК "KII" | р/с 11-ru11301000-013Б-2023 от 04.05.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 | 0,3771 | 0,505 |
| 11:05:106012:3485 | 17 | Многоквартирный жилой дом, ул. Клары Цеткин, 61 | р/с 11-ru11301000-016-2023 от 26.05.2023; Дог.ТП №СТС-270/2022 от 27.12.2022 | ООО СЗ "Альфа-Строй" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9812 | 0,4269 | 0,9475 |
| 11:05:106012:3489 | 13 | Многоквартирный жилой дом, ул.Первомайская | р/с 11-RU11301000-053-2023 от 26.09.2023 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901 | 0,3476 | 0,5056 |
| 11:05:106016:642 | 67 | Перспективная жилая застройка по ул. Домны Каликовой | генплан |  | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,66 | 0,96 |
| 11:05:106017:745 | 68 | Многоквартирный жилой дом по Интернациональному пер. | р/с 11-ru11301000-068-2023 от 20.12.2023 | ООО СЗ "ЖК "Тиман" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 | 0,6446 | 0,9411 |
| 11:05:106017:746,747,743 | 69 | Жилой дом на пересечении улиц Интернациональная - Колхозная | р/с 11-ru11301000-043-2022 от 23.12.2022 | ООО СЗ "ЖК "Тиман" | пристроенная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052 | 0,686 | 1,047 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. Юхнина, 15 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -0,04 | -0,04 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. Юхнина, 17а | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638 | -0,051 | -0,051 |
| 11:05:106020 | – | Снос, ул. К.Маркса, 196 | 26.07.2018 № 7/1895 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -0,0419 | -0,0419 |
| 11:05:106020 | 55 | Общеобразовательное учреждение на 600 мест границах улиц Юхнина-Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан | генплан |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0,356 | 0,436 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 7 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 9 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -0,041 | -0,041 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 13 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,042 | -0,042 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 15 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -0,041 | -0,041 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 52 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -813 | -0,065 | -0,065 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 54 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 58 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775 | -0,062 | -0,062 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 62 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,042 | -0,042 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 64 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,066 | -0,066 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 66 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:106025 | 53 | Блок нового жилого дома вместо домов №9, 11, пр-д Нагорный (МКД-3) | утв. Схема т/сн | ООО "Инвестиционно-строительная компания" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0,5852 | 0,8512 |
| 11:05:106025 | 52 | Блок нового жилого дома вместо домов №13, 15, 104, пр-д Нагорный | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390 | 0,7368 | 1,1246 |
| 11:05:106025 | 51 | Блок нового жилого дома вместо дома №102, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0,1197 | 0,1827 |
| 11:05:106025 | 50 | Блок нового жилого дома вместо домов №62, 64, 66, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0,4256 | 0,6496 |
| 11:05:106025 | 54 | Блок нового жилого дома вместо домов №52, 54, 58, ул. Орджо-никидзе | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14640 | 0,6441 | 0,9369 |
| 11:05:106025:734 | 18 | Многоквартирный жилой дом в квартале "Центральный" (ЖК "Нагорный 2"), МЖД №1, ул. Орджоникидзе, 56/1 (сдан в 2022 г., присоединение к т/с) | р/в 11-ru11301000-004-2022 от 10.02.2022 | ООО СЗ "Центральный" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0,1595 | 0,2894 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 86 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775 | -0,062 | -0,062 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 88 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -938 | -0,075 | -0,075 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 90 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 94 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -0,076 | -0,076 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 96 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,066 | -0,066 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 98 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:106026 | – | Снос, Октябрьский пр-т, 100 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 22 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 | -0,031 | -0,031 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 24 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -0,058 | -0,058 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 26 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -988 | -0,056 | -0,106 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 28 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,066 | -0,066 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Оплеснина, 36 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,073 | -0,073 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 53 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755 | -0,075 | -0,075 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 61 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | -0,057 | -0,157 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 65 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913 | -0,069 | -0,069 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Юхнина, 22 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775 | -0,062 | -0,062 |
| 11:05:106026 | – | Снос, ул. Юхнина, 26 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -975 | -0,078 | -0,078 |
| 11:05:106026 | 56 | Блок нового жилого дома вместо дома №61, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0,1596 | 0,2436 |
| 11:05:106026 | 57 | Блок нового жилого дома вместо домов №53, 57, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380 | 0,9847 | 1,4322 |
| 11:05:106026 | 49 | Блок нового жилого дома вместо дома №63, ул. Орджоникидзе | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0,1596 | 0,2436 |
| 11:05:106026 | 48 | Блок нового жилого дома вместо домов №96, 100, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180 | 0,6908 | 1,0543 |
| 11:05:106026 | 47 | Блок нового жилого дома вместо домов №86, 88, Октябрьский пр-т | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0,5312 | 0,8107 |
| 11:05:106026 | 59 | Блок нового жилого дома вместо дома №22, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0,4948 | 0,7553 |
| 11:05:106026 | 58 | Блок нового жилого дома вместо дома №26, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0,7387 | 1,1275 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. К.Маркса, 198 | 30.06.2021 № 6/1921 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -0,046 | -0,046 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 14 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1013 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 16 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613 | -0,049 | -0,049 |
| 11:05:106027 | – | Снос, ул. Оплеснина, 18 | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388 | -0,031 | -0,031 |
| 11:05:106027 | 60 | Блок нового жилого дома вместо дома №20, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0,3881 | 0,5646 |
| 11:05:106027 | 61 | Блок нового жилого дома вместо домов №16, 18, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0,3388 | 0,4928 |
| 11:05:106027 | 63 | Блок нового жилого дома вместо дома №14, ул. Оплеснина | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056 | 0,2681 | 0,4091 |
| 11:05:106027 | 64 | Блок нового жилого дома вместо дома №198, ул. К. Маркса | утв. Схема т/сн |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0,2128 | 0,3248 |
| 11:05:106027:6 | 62 | Многоквартирный жилой дом, ул. Орджорникидзе, 49/3 | Дог.ТП №СТС-269/2022 от 16.12.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,308 | 0,6716 |
| 11:05:106032:6 | 66 | Реконструкция здания, ул. Советская, 15 | Дог.ТП №СТС-267/2022 от 30.05.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,0137 | 0,0137 |
| 11:05:106034 | – | Снос, ул. К.Маркса, 204 | 29.06.2021 № 6/1848 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638 | -0,09 | -0,135 |
| 11:05:106034:17 | 41 | Реконструкция здания ГАУ РК «Театр оперы и балета", ул. Коммунистическая, 32 | ТУ 1718 от 24.11.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1335 | 1,5182 |
| 11:05:106035 | – | Снос, ул. К.Маркса, 221 | 30.06.2021 № 6/1876 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -668 | -0,09 | -0,135 |
| 11:05:106037:11 | 65 | Склад материалов по адресу: ул. Бабушкина, д.21а | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0,0835 | 0,086 |
| 11:05:106042:1615 | 39 | Многоквартирный жилой дом по ул. Коммунистической | ТУ 1713 от 10.10.2022 | ООО "Деловой Альянс" | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0,748 | 1,95 |
| 11:05:106044 | – | Снос, ул. Интернациональная, 146 | 29.06.2021 № 6/1844 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598 | -0,0803 | -0,1206 |
| 11:05:106046 | – | Снос, ул. Западная, 9а | 02.07.2021 № 7/1969 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349 | -0,0467 | -0,056 |
| 11:05:106049 | – | Снос, ул. Ленина, 87 | 26.01.2018 № 1/270 |  | ЦВК | -642 | -0,081 | -0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -0,081 | -0,081 |
| 11:05:106050 | – | Снос, ул. Куратова, 13 | 06.08.2021 № 8/2396 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:106051 | – | Снос, ул. Домны Каликовой, 50 | 29.06.2021 № 6/1847 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | -0,0502 | -0,0665 |
| 11:05:106051 | – | Снос, ул. Первомайская, 110 | 14.09.2021 № 9/2935 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 6 | 30.07.2019 № 7/2318 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 6а | 29.10.2019 № 10/3270 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 12а | 06.08.2021 № 8/2408 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1066 | -0,1248 | -0,1768 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 14а | 06.08.2021 № 8/2409 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313 | -0,1188 | -0,1683 |
| 11:05:107001 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 18 | 17.01.2017 № 1/149 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1060 | -0,065 | -0,065 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Береговая, 24а | 15.03.2017 № 3/967 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357 | -0,045 | -0,045 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Береговая, 57Б | 02.07.2021 № 7/1997 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 | -0,028 | -0,028 |
| 11:05:107002 | – | Снос, ул. Кирова, 72 | 15.05.2017 № 5/1700 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:107002:55 | 70 | Нежилое офисное помещение Н-6, ул. Заводская, д.21 | ТУ ПАО Т Плюс |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 0,0959 | 0,0959 |
| 11:05:107003:136 | 71 | Здание (реставрация) по адресу: ул. Савина,37 | ТУ 1711 от 05.08.2022 |  | ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,16 | 0,16 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Почтовая, 42 | 17.09.2021 № 9/3034 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Почтовая, 44 | 17.09.2021 № 9/3038 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 | -0,036 | -0,036 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 1 | 18.11.2019 № 11/3432 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385 | -0,067 | -0,067 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 2 | 03.08.2021 № 8/2341 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 | -0,0845 | -0,0925 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 2/1 | 05.08.2021 № 8/2371 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717 | -0,0985 | -0,1128 |
| 11:05:107004 | – | Снос, ул. Межевая, 3 | 06.08.2021 № 8/2384 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399 | -0,0846 | -0,0926 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40 | 17.09.2021 № 9/3036 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40а | 13.04.2021 № 4/1014 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40Б | 17.09.2021 № 9/3035 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:107005 | – | Снос, ул. Почтовая, 40в | 17.09.2021 № 9/3037 |  | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 23 | 06.08.2021 № 8/2410 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412 | -0,06 | -0,06 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 25 | 15.04.2021 № 4/1038 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -541 | -0,062 | -0,062 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 6 | 05.04.2021 № 4/865 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414 | -0,048 | -0,048 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 8 | 06.04.2021 № 4/888 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430 | -0,048 | -0,048 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 10 | 03.11.2020 № 11/2681 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449 | -0,051 | -0,051 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 12 | 17.06.2019 № 6/1784 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446 | -0,051 | -0,051 |
| 11:05:107007 | – | Снос, ул. Почтовая, 14 | 17.09.2021 № 9/3018 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -551 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107008 | – | Снос, ул. Корткеросская, 8 | 09.01.2019 № 1/14 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 | -0,072 | -0,072 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Корткеросская, 3 | 11.01.2018 № 1/73 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 | -0,04 | -0,04 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Корткеросская, 7 | 22.04.2020 № 4/980 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464 | -0,058 | -0,058 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 1 | 03.08.2021 № 8/2340 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581 | -0,052 | -0,052 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 5 | 05.08.2021 № 8/2374 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -877 | -0,0499 | -0,0714 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 11 | 26.01.2018 № 1/260 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277 | -0,013 | -0,013 |
| 11:05:107009 | – | Снос, ул. Лесозаводская, 13 | 02.04.2021 № 4/850 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107012 | – | Снос, ул. Банбана, 11 | 01.07.2021 № 7/1998 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321 | -0,038 | -0,038 |
| 11:05:107013 | – | Снос, ул. Почтовая, 9 | 17.09.2021 № 9/3017 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 | -0,039 | -0,039 |
| 11:05:107013 | – | Снос, ул. Почтовая, 11 | 17.09.2021 № 9/3019 |  | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474 | -0,046 | -0,046 |
| 11:05:107013:482 | 72 | Здание поликлиники в м. Лесозавод | ТУ 1714 от 07.11.2022 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2225 | 1,8 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. 8 Марта, 21 | 21.11.2018 № 11/3082 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,0371 | -0,0371 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. 8 Марта, 26 | 30.06.2021 № 7/1923 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -892 | -0,115 | -0,1725 |
| 11:05:107017 | – | Снос, ул. Банбана, 30 | 17.01.2017 № 1/161 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,0371 | -0,0371 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 15 | 04.02.2020 № 2/272 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343 | -0,038 | -0,038 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 15а | 01.07.2021 № 7/1944 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -727 | -0,0938 | -0,1408 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 17 | 04.04.2019 № 4/939 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348 | -0,038 | -0,038 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 17а | 01.07.2021 № 7/1932 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732 | -0,0938 | -0,1408 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Банбана, 19а | 01.07.2021 № 7/1931 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 26 | 02.07.2021 № 7/1952 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -351 | -0,036 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | -351 | -0,036 | -0,036 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 28 | 02.07.2021 № 7/1999 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347 | -0,037 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | -347 | -0,037 | -0,037 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 30 | 12.12.2019 № 12/3696 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | -533 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 30а | 02.07.2021 № 7/1955 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | -530 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 32 | 02.07.2021 № 7/1947 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -539 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | -539 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 32а | 30.06.2021 № 6/1906 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542 | -0,056 | -0,056 | 0 | 0 | 0 | -542 | -0,056 | -0,056 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 34 | 04.05.2021 № 5/1236 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -541 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | -541 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 34а | 30.06.2021 № 6/1908 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | -0,056 | -0,056 | 0 | 0 | 0 | -514 | -0,056 | -0,056 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 36 | 02.07.2021 № 7/1948 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | -542 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 36а | 02.07.2021 № 7/1949 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -539 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | -539 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 38 | 02.07.2021 № 7/1950 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | -545 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 43 | 30.06.2021 № 6/1907 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546 | -0,053 | -0,053 | 0 | 0 | 0 | -546 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Дорожная, 45 | 03.08.2020 № 8/1763 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530 | -0,054 | -0,054 | 0 | 0 | 0 | -530 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 25 | 30.06.2021 № 6/1875 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537 | -0,054 | -0,054 | -537 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107018 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 29 | 30.06.2021 № 6/1896 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -541 | -0,053 | -0,053 | -541 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. 8 Марта, 56а | 01.06.2021 № 6/1922 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Дорожная, 40 | 02.07.2021 № 7/1951 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521 | -0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | -521 | -0,055 | -0,055 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 20 | 07.11.2017 № 11/3864 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536 | -0,052 | -0,052 | -536 | -0,052 | -0,052 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 20а | 16.10.2018 № 10/2742 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445 | -0,053 | -0,053 | -445 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 22 | 07.11.2017 № 11/3863 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547 | -0,053 | -0,053 | -547 | -0,053 | -0,053 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 24 | 20.06.2017 № 6/2163 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | -0,054 | -0,054 | -526 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 26 | 24.10.2016 № 10/3390 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,054 | -0,054 | -525 | -0,054 | -0,054 |
| 11:05:107020 | – | Снос, ул. Зои Космодемьянской, 28 | 17.01.2017 № 1/151 |  | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528 | -0,052 | -0,052 | -528 | -0,052 | -0,052 |
| 11:05:201015:32 | 77 | Административное здание, ул. Космонавтов, 18 | ТУ 4833 от 21.08.2023 АО Монди | ООО "Лебедь" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0,0735 | 0,1 |
| 11:05:201022:3926 | 75 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нова", ул. Весенняя, 11 | р/с 11-ru11301000-043-2023 от 08.08.2023 | ООО СЗ "ГорКомСтрой" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13672 | 0,6238 | 0,971 |
| 11:05:201022:4542 | 76 | Детское образовательное учреждение в 4 мкр. Емваль, ул. Весенняя, 4стр. (присоединено к сетям 15.09.2023) | ТУ 1592 от 22.03.2022 АО Монди | БУ " Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6675 | 1,99 |
| 11:05:201023 | 42 | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0,5695 | 0,8215 |
| 11:05:201023 | 42 | Блокированный жилой дом (8 блок-секций) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0,2666 | 0,3786 |
| 11:05:201023 | 42 | Многоквартирный 3-этажный жилой дом (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0,4174 | 0,6044 |
| 11:05:201023 | 42 | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | утв. Схема т/сн |  | ТЭЦ «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225 | 0,7306 | 1,1152 |
| 11:05:401007 | 26 | Индивидуальная жилая застройка в ЖМ "Сосновая поляна", пгт. Краснозатонский | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 2280 | 0,1187 | 0,1642 | 36480 | 1,98 | 2,708 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 17а | 02.07.2021 № 7/1982 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -0,0494 | -0,0494 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 19а | 02.07.2021 № 7/1992 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834 | -0,0589 | -0,0589 |
| 11:05:501003 | – | Снос, ул. Большая, 20 | 02.07.2021 № 7/1991 |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -832 | -0,0588 | -0,0588 |
| 11:05:501004:1269 | 74 | Размещение водоочистной станции в пгт. В. Максаковка, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 26 | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0,0171 | 0,0211 |
| 11:05:501004:170 | 73 | Реконструируемое здание под размещение врачебной амбулатории на 170 посещений, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 34 | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0,0413 | 0,0505 |
| 11:05:501005 | 24 | Индивидуальная жилая застройка "Шордор" и "Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 17600 | 0,9556 | 1,3076 |
| 11:05:501005 | 24 | Торгово-развлекательный комплекс в мкр. "Шордор"/"Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,178 | 0,218 |
| 11:05:804001 | 25 | Индивидуальная жилая застройка "Яг-кар" (1 очередь), пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн |  | индивидуальное | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 1100 | 0,0573 | 0,0793 | 17600 | 0,9556 | 1,3076 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 103693 | 3,3411 | 5,4622 | 101804 | 3,3291 | 5,4817 | 103139 | 3,3975 | 5,5721 | 131870 | 4,3728 | 7,0216 | 1948834 | 71,0749 | 114,6294 |